LitaflexVario 1000 x 60 x 125

REX

Eigenschaften

HAN:

113349

Feuerwiderstandsklasse

EI 120, EI 90

Werkstoff

Aluminium

Höhe (mm)

125,00

Länge (mm)

1.000,00

Befestigung

kleben

Brandverhalten

C-s1, d0

Untergrundeignung

für Beton, für Mauerwerk, für Stahl

Breite  Fuge (mm)

50,00 - 70,00

Intumeszenzmaterial

Flaton VPG 12

Bewegungsvermögen (%)

100

Unter Temperatureinwirkung

aufschäumen

Für Fugen mit extremen Bewegungsanforderungen geeignet

Ja

Beständigkeit/Dichtheit Durchführung

gegen mechanische Beschädigungen