Rexpandit 30/50 1250 x 58 x 60 mm

REX

Eigenschaften

HAN:

127036

Feuerwiderstandsklasse

EI 120

Werkstoff

Schaumstoff

Breite (mm)

58,00

Höhe (mm)

60,00

Länge (mm)

1.000,00

Brandverhalten

C-s1, d0

Breite  Fuge (mm)

30,00 - 50,00

Intumeszenzmaterial

Flaton-flex EN

Unter Temperatureinwirkung

aufschäumen

Antimonfrei

Ja