Roto R38_ 065/118 K2DLHV Dachausstieg 2Comfort Kunst.

Roto Frank DST

Eigenschaften

GTIN:

4048001886243

HAN:

820212

Einbauteil, Dach

Dachfenster

Farbton

weiß

Öffnungsart

Drehflügel

Verglasung

Doppelverglasung, Isolierverglasung, Sicherheitsglas, Wärmeschutzverglasung

Werkstoff

Kunststoff

Breite Lichtmaß (m)

0,56

Länge Lichtmaß (m)

1,10

Bedienung

Manuell

Brandverhalten

B-s3, d0

Klasse Luftdurchlässigkeit

3

Klasse Stoßfestigkeit

5

Klasse Widerstandsfähigkeit gegen Windlast

C3

Schallschutzklasse

2

Schlagregendichtheitsklasse

E 1200

Breite  Gesamtblendrahmen außen (m)

0,65

Gesamtenergiedurchlass (%)

52,00

Höhe  Gesamtblendrahmen außen (m)

1,18

Lichtdurchlässigkeit (%)

71,00

Schalldämmmaß (dB)

32,00

Ug-Wert (W/(m²K))

1,00

Uw-Wert (W/(m²K))

1,30

Verblechung

Aluminium (Anthrazit Metallic R703)

Glasart Code

2fach-Comfort