Roto R89P 134/140 H400 KlappSchwingf. 3Premium Holz

Roto Frank DST

Eigenschaften

GTIN:

5901336872246

HAN:

729109

Einbauteil, Dach

Dachfenster

Farbton

natur

Öffnungsart

Klapp-Schwingflügel

Verglasung

Dreifachverglasung, Isolierverglasung, Sicherheitsglas, Wärmeschutzverglasung

Werkstoff

Holz

Breite Lichtmaß (mm)

1.250,00

Länge Lichtmaß (mm)

1.310,00

Bedienung

Manuell

Brandverhalten

C-s2, d0

Klasse Luftdurchlässigkeit

3

Klasse Stoßfestigkeit

5

Klasse Widerstandsfähigkeit gegen Windlast

C3

Schallschutzklasse

3

Schlagregendichtheitsklasse

E 1200

Breite  Gesamtblendrahmen außen (mm)

1.340,00

Gesamtenergiedurchlass (%)

38,00

Höhe  Gesamtblendrahmen außen (mm)

1.400,00

Lichtdurchlässigkeit (%)

53,00

Schalldämmmaß (dB)

37,00

Tragfähigkeit (N)

350,00

Ug-Wert (W/(m²K))

0,60

Uw-Wert (W/(m²K))

0,88

Verblechung

Kupfer

Glasart Code

3fach-Premium