Roto R89P 134/140 K200AR2 KlappSchwingf. 3Premium Kunst.

Roto Frank DST

Eigenschaften

GTIN:

4048001898505

HAN:

840863

Einbauteil, Dach

Dachfenster

Farbton

weiß

Öffnungsart

Klapp-Schwingflügel

Verglasung

Dreifachverglasung, Isolierverglasung, Sicherheitsglas, Wärmeschutzverglasung

Werkstoff

Kunststoff

Breite Lichtmaß (mm)

1.250,00

Länge Lichtmaß (mm)

1.310,00

Bedienung

Manuell

Brandverhalten

B-s3, d0

Klasse Luftdurchlässigkeit

4

Klasse Stoßfestigkeit

5

Klasse Widerstandsfähigkeit gegen Windlast

B3

Schallschutzklasse

3

Schlagregendichtheitsklasse

E 1200

Breite  Gesamtblendrahmen außen (mm)

1.340,00

Gesamtenergiedurchlass (%)

38,00

Höhe  Gesamtblendrahmen außen (mm)

1.400,00

Lichtdurchlässigkeit (%)

53,00

Schalldämmmaß (dB)

37,00

Tragfähigkeit (N)

350,00

Ug-Wert (W/(m²K))

0,60

Uw-Wert (W/(m²K))

1,00

Verblechung

Aluminium (Anthrazit Metallic R703)

Glasart Code

3fach-Premium