miniLine EI2 60 110 x 70, LRH 225-275, KH 22 Scherentreppe mit Alu-Profilen (Stufentiefe 8 cm)

Roto Frank Treppen

Eigenschaften

GTIN:

4035708003554

HAN:

C144-63758

Ausführung

Falttreppen

Feuerbeständigkeit

60 min.

Feuerwiderstandsklasse

F 60

Treppenform

gerade

Werkstoff

Aluminium

Art der Verriegelung

Drehverschluss

Klasse Luftdurchlässigkeit

4

Werkstoff Trag- und Trittkonstruktion

Aluminium

Breite  Trittstufe (mm)

80.000,00

max. Belastbarkeit (kg)

150,00

Dichtung

Umlaufende Dichtung