Akustic TP 1 Lanaé 1250x625x40mm Trennwand-Platte

SAINT-GOBAIN ISOVER

Eigenschaften

GTIN:

4003973326555

HAN:

7830140

Anwendungsgebiet Wärmedämmstoff

DI, WH, WTR

Ausführung

Platte

Werkstoff

Glaswolle

Breite (mm)

625,00

Länge (mm)

1.250,00

Stärke (mm)

40,00

Brandverhalten

A1

Kaschierung

unkaschiert

Risikominimierung BNB 1.1.6

5 von 5

Status BNB (Bewertungssystem Nachhaltiges Bauen)

erfüllt

Wärmeleitfähigkeitsstufe

040

Bemessungswert Wärmeleitfähigkeit (W/(m*K))

0,04

max. Temperaturbeständigkeit Peakbelastung (°C)

150,00

Nennwert der Wärmeleitfähigkeit (W/(m*K))

0,04

Spezifische Wärmekapazität c (J/(kg*K))

1.030,00

Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl

1,00

QNG Pos. nach Katalog 313

123.0

BNB Pos. nach Katalog 1.1.6

36b

längenspezifischer Strömungswiderstand

5 kPa/m²