ISOVER Dämmplatte U TECH Slab 2.0 V2

SAINT-GOBAIN ISOVER

Eigenschaften

GTIN:

4003973086824

HAN:

7945800

Ausführung

Platte

Werkstoff

Steinwolle

Breite (mm)

600,00

Länge (mm)

1.250,00

Stärke (mm)

100,00

Brandverhalten

A1

Kaschierung

einseitig

Risikominimierung BNB 1.1.6

5 von 5

Status BNB (Bewertungssystem Nachhaltiges Bauen)

erfüllt

Werkstoff Kaschierung, Beschichtung

Glasvlies

max. Temperaturbeständigkeit Peakbelastung (°C)

360,00

Spezifische Wärmekapazität c (J/(kg*K))

1.030,00

Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl

1,00

QNG Pos. nach Katalog 313

123.0

BNB Pos. nach Katalog 1.1.6

36b

längenspezifischer Strömungswiderstand

10 kPa/m²