Protect BSR 90 Alu2 42/54 Brandschutzrohrschale

SAINT-GOBAIN ISOVER

Eigenschaften

GTIN:

4003973320157

HAN:

765042

Feuerwiderstandsklasse

F 120, F 30

Werkstoff

Steinwolle

Länge (mm)

1.200,00

Stärke (mm)

54,00

Brandverhalten

A2

Feuchteverhalten Dämmstoff

durchgehend Wasser abweisend

Kaschierung

einseitig

Werkstoff Kaschierung, Beschichtung

Aluminiumfolie mit Gitternetzverstärkung

Außendurchmesser Rohr (mm)

42,00

sd-Wert (m)

209,00

Spezifische Wärmekapazität c (J/(kg*K))

1.039,00

QNG Pos. nach Katalog 313

123.0