Topdec Universal 800x625x120mm Decken-Dämmplatte

SAINT-GOBAIN ISOVER

Eigenschaften

GTIN:

4003973100384

HAN:

7820712

Anwendungsgebiet Wärmedämmstoff

DI, WI

Ausführung

Platte

Farbton

gelb, grün

Werkstoff

Steinwolle

Breite (mm)

625,00

Länge (mm)

800,00

Stärke (mm)

120,00

Befestigung

dübeln, kleben

Beständigkeit

Beständig gegenüber Schimmelpilzen und Bakterien

Brandverhalten

A1

Diffusionsverhalten

diffusionsoffen

Kaschierung

einseitig

Wärmeleitfähigkeitsstufe

035

Werkstoff Kaschierung, Beschichtung

Beschichtung, anorganisch

Zugfestigkeitsstufe

zg - geringe Zugfestigkeit

Bemessungswert Wärmeleitfähigkeit (W/(m*K))

0,04

max. Temperaturbeständigkeit Peakbelastung (°C)

150,00

Nennwert der Wärmeleitfähigkeit (W/(m*K))

0,03

Spezifische Wärmekapazität c (J/(kg*K))

1.030,00

Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl

1,00

Zugfestigkeit (N/mm²)

0,00

QNG Pos. nach Katalog 313

123.0

längenspezifischer Strömungswiderstand

15 kPa/m²