Rigips Rigidur Dachbodenelement

SAINT-GOBAIN RIGIPS

Eigenschaften

Werkstoff

Expandiertes Polystyrol (EPS), Gipsfaser

Breite (mm)

500,00

Höhe (mm)

100,00 - 135,00

Länge (mm)

1.500,00

Brandverhalten

E

EPD Deklarationsnummer

EPD-BVG-20220091-IAG1-DE