SCHELL Auslaufwinkel VITUS, chrom

SCHELL

Eigenschaften

GTIN:

4021163161328

HAN:

247680699

Form

Bogen

Anschluss 1

Steckmuffe

Anschluss 2

Einsteck

Behandlung Oberfläche 1

poliert

Behandlung Oberfläche 2

poliert

Oberflächenschutzanschluss 1

verchromt

Oberflächenschutzanschluss 2

verchromt

Werkstoff Anschluss 1

Messing

Werkstoff Anschluss 2

Messing

Arbeitslänge Anschluss 1 (mm)

16,70

Arbeitslänge Anschluss 2 (mm)

35,00

Länge Anschluss 1 (mm)

30,00

Länge Anschluss 2 (mm)

60,00

Rohraußendurchmesser Anschluss 1 (mm)

28,00

Rohraußendurchmesser Anschluss 2 (mm)

28,00

Winkel des Bogens (Grad)

90,00

Produktserie

VITUS