## SCHELL
SCHELL
Name | GTIN | HAN | Ausführung | Ausführung Ablauf | Farbton | Montageart | Oberfläche | Werkstoff | Anschlussmaß Zufuhr | Anschluss Vorlauf | Anzahl der Armaturenlöcher | Art der Spannungsversorgung | Art der Steuerung | Ausführung der Temperaturregelung | Ausführung Einbauarmatur | Auslauftyp | Mundstück Wasserhahn | Programmierung | Rückflusssicherung nach EN 1717 | Volumenstromklasse | Werkstoff Griff | Anschlussspannung (V) | Aufbauhöhe gesamt (mm) | Aufbauhöhe Unterkante Hahnauslass (mm) | Durchmesser Armaturenbohrung (mm) | max. Vorlauftemperatur (°C) | Spülzeit (Sek) | Vorsprung Ablauf (mm) | Produktserie | Geräuschklasse | Art der elektronischen Betriebsart | Art des Griffs | Bilder
SCHELL CELIS Elektronische Waschtisch-Armatur |  |  | elektronisch | fest, fest oben | silber | Platte/Armaturenloch | verchromt | Messing | 3/8 Zoll, 3/8 Zoll (10) | Schlauch (Verschraubung) | 1-löchig | Batterie, Netzbetrieb | Infrarot | manuelle Bedienung, ohne | Aufbauteil | gegossen | Strahlregler | Manually/remote control | AA, EB | keine Angabe, Z | Messing | 6,00 - 240,00 | 127,00 | 106,00 | 33,00 | 80,00 | 1,00 | 98,00 | CELIS | Gruppe I,<= 20 dB(A) | Sensor | Handleless, eingriffig | https://cdn.ais-online.de/m2/49/61849/images/31/48725131px536x480.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/49/61849/images/28/48725128px548x480.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/49/61849/images/16/48728116px447x480.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/49/61849/images/03/48727303px443x480.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/49/61849/images/81/48728081px640x414.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/49/61849/images/51/48727451px176x480.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/49/61849/images/95/48727595px506x480.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/49/61849/images/71/48727571px443x480.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/49/61849/images/61/48727361px374x480.jpg
SCHELL Waschtisch-Armatur CELIS E, Elektronisch, HD-K - Hochdruck Kaltwasser / vorgemischtes Wasser, Infrarot, Batteriefach 6 V, Schutzklasse IP 65, G 3/8 IG, chrom | 4021163149197 | 012300699 | elektronisch | fest, fest oben | silber | Platte/Armaturenloch | verchromt | Messing | 3/8 Zoll, 3/8 Zoll (10) | Schlauch (Verschraubung) | 1-löchig | Batterie, Netzbetrieb | Infrarot | manuelle Bedienung, ohne | Aufbauteil | gegossen | Strahlregler | Manually/remote control | AA, EB | keine Angabe, Z | Messing | 6,00 - 240,00 | 127,00 | 106,00 | 33,00 | 80,00 | 1,00 | 98,00 | CELIS | Gruppe I,<= 20 dB(A) | Sensor | Handleless, eingriffig | https://cdn.ais-online.de/m2/49/61849/images/31/48725131px536x480.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/49/61849/images/16/48728116px447x480.jpg
SCHELL Waschtisch-Armatur CELIS E, Elektronisch, HD-K - Hochdruck Kaltwasser / vorgemischtes Wasser, Infrarot, G 3/8 IG, chrom | 4021163162561 | 002070699 | elektronisch | fest, fest oben | silber | Platte/Armaturenloch | verchromt | Messing | 3/8 Zoll, 3/8 Zoll (10) | Schlauch (Verschraubung) | 1-löchig | Batterie, Netzbetrieb | Infrarot | manuelle Bedienung, ohne | Aufbauteil | gegossen | Strahlregler | Manually/remote control | AA, EB | keine Angabe, Z | Messing | 6,00 - 240,00 | 127,00 | 106,00 | 33,00 | 80,00 | 1,00 | 98,00 | CELIS | Gruppe I,<= 20 dB(A) | Sensor | Handleless, eingriffig | https://cdn.ais-online.de/m2/49/61849/images/31/48725131px536x480.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/49/61849/images/61/48727361px374x480.jpg
SCHELL Waschtisch-Armatur CELIS E, Elektronisch, HD-K - Hochdruck Kaltwasser / vorgemischtes Wasser, Infrarot, Steckernetzteil 9 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz, G 3/8 IG, chrom | 4021163149210 | 012310699 | elektronisch | fest, fest oben | silber | Platte/Armaturenloch | verchromt | Messing | 3/8 Zoll, 3/8 Zoll (10) | Schlauch (Verschraubung) | 1-löchig | Batterie, Netzbetrieb | Infrarot | manuelle Bedienung, ohne | Aufbauteil | gegossen | Strahlregler | Manually/remote control | AA, EB | keine Angabe, Z | Messing | 6,00 - 240,00 | 127,00 | 106,00 | 33,00 | 80,00 | 1,00 | 98,00 | CELIS | Gruppe I,<= 20 dB(A) | Sensor | Handleless, eingriffig | https://cdn.ais-online.de/m2/49/61849/images/31/48725131px536x480.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/49/61849/images/51/48727451px176x480.jpg
SCHELL Waschtisch-Armatur CELIS E, Elektronisch, HD-K - Hochdruck Kaltwasser / vorgemischtes Wasser, Infrarot, Unterputznetzteil 9 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz, G 3/8 IG, chrom | 4021163154979 | 012440699 | elektronisch | fest, fest oben | silber | Platte/Armaturenloch | verchromt | Messing | 3/8 Zoll, 3/8 Zoll (10) | Schlauch (Verschraubung) | 1-löchig | Batterie, Netzbetrieb | Infrarot | manuelle Bedienung, ohne | Aufbauteil | gegossen | Strahlregler | Manually/remote control | AA, EB | keine Angabe, Z | Messing | 6,00 - 240,00 | 127,00 | 106,00 | 33,00 | 80,00 | 1,00 | 98,00 | CELIS | Gruppe I,<= 20 dB(A) | Sensor | Handleless, eingriffig | https://cdn.ais-online.de/m2/49/61849/images/31/48725131px536x480.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/49/61849/images/51/48727451px176x480.jpg
SCHELL Waschtisch-Armatur CELIS E, Elektronisch, HD-M - Hochdruck Mischwasser, Infrarot, 2x G 3/8 IG, chrom | 4021163162554 | 002060699 | elektronisch | fest, fest oben | silber | Platte/Armaturenloch | verchromt | Messing | 3/8 Zoll, 3/8 Zoll (10) | Schlauch (Verschraubung) | 1-löchig | Batterie, Netzbetrieb | Infrarot | manuelle Bedienung, ohne | Aufbauteil | gegossen | Strahlregler | Manually/remote control | AA, EB | keine Angabe, Z | Messing | 6,00 - 240,00 | 127,00 | 106,00 | 33,00 | 80,00 | 1,00 | 98,00 | CELIS | Gruppe I,<= 20 dB(A) | Sensor | Handleless, eingriffig | https://cdn.ais-online.de/m2/49/61849/images/28/48725128px548x480.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/49/61849/images/03/48727303px443x480.jpg
SCHELL Waschtisch-Armatur CELIS E, Elektronisch, HD-M - Hochdruck Mischwasser, Infrarot, Batteriefach 6 V, Schutzklasse IP 65, 2x G 3/8 IG, chrom | 4021163149180 | 012290699 | elektronisch | fest, fest oben | silber | Platte/Armaturenloch | verchromt | Messing | 3/8 Zoll, 3/8 Zoll (10) | Schlauch (Verschraubung) | 1-löchig | Batterie, Netzbetrieb | Infrarot | manuelle Bedienung, ohne | Aufbauteil | gegossen | Strahlregler | Manually/remote control | AA, EB | keine Angabe, Z | Messing | 6,00 - 240,00 | 127,00 | 106,00 | 33,00 | 80,00 | 1,00 | 98,00 | CELIS | Gruppe I,<= 20 dB(A) | Sensor | Handleless, eingriffig | https://cdn.ais-online.de/m2/49/61849/images/28/48725128px548x480.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/49/61849/images/71/48727571px443x480.jpg
SCHELL Waschtisch-Armatur CELIS E, Elektronisch, HD-M - Hochdruck Mischwasser, Infrarot, Steckernetzteil 9 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz, 2x G 3/8 IG, chrom | 4021163149227 | 012320699 | elektronisch | fest, fest oben | silber | Platte/Armaturenloch | verchromt | Messing | 3/8 Zoll, 3/8 Zoll (10) | Schlauch (Verschraubung) | 1-löchig | Batterie, Netzbetrieb | Infrarot | manuelle Bedienung, ohne | Aufbauteil | gegossen | Strahlregler | Manually/remote control | AA, EB | keine Angabe, Z | Messing | 6,00 - 240,00 | 127,00 | 106,00 | 33,00 | 80,00 | 1,00 | 98,00 | CELIS | Gruppe I,<= 20 dB(A) | Sensor | Handleless, eingriffig | https://cdn.ais-online.de/m2/49/61849/images/28/48725128px548x480.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/49/61849/images/03/48727303px443x480.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/49/61849/images/95/48727595px506x480.jpg
SCHELL Waschtisch-Armatur CELIS E, Elektronisch, HD-M - Hochdruck Mischwasser, Infrarot, Unterputznetzteil 9 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz, 2x G 3/8 IG, chrom | 4021163154986 | 012450699 | elektronisch | fest, fest oben | silber | Platte/Armaturenloch | verchromt | Messing | 3/8 Zoll, 3/8 Zoll (10) | Schlauch (Verschraubung) | 1-löchig | Batterie, Netzbetrieb | Infrarot | manuelle Bedienung, ohne | Aufbauteil | gegossen | Strahlregler | Manually/remote control | AA, EB | keine Angabe, Z | Messing | 6,00 - 240,00 | 127,00 | 106,00 | 33,00 | 80,00 | 1,00 | 98,00 | CELIS | Gruppe I,<= 20 dB(A) | Sensor | Handleless, eingriffig | https://cdn.ais-online.de/m2/49/61849/images/28/48725128px548x480.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/49/61849/images/03/48727303px443x480.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/49/61849/images/81/48728081px640x414.jpg
powered by Heinze