## SCHELL
SCHELL
Name | GTIN | HAN | Ausführung | Ausführung Ablauf | Farbton | Montageart | Oberfläche | Werkstoff | Anschlussmaß Zufuhr | Anschluss Vorlauf | Anzahl der Armaturenlöcher | Art der Spannungsversorgung | Ausführung der Temperaturregelung | Auslauftyp | Mundstück Wasserhahn | Programmierung | Rückflusssicherung nach EN 1717 | Volumenstromklasse | Werkstoff Griff | Anschlussspannung (V) | Aufbauhöhe gesamt (mm) | Aufbauhöhe Unterkante Hahnauslass (mm) | Durchmesser Armaturenbohrung (mm) | max. Vorlauftemperatur (°C) | Spülzeit (Sek) | Vorsprung Ablauf (mm) | Produktserie | Geräuschklasse | Art der elektronischen Betriebsart | Art des Griffs | Bilder
SCHELL CELIS Waschtisch-Armatur |  |  | elektronisch | fest, fest oben | silber | Platte/Armaturenloch | verchromt | Messing | 3/8 Zoll, 3/8 Zoll (10) | Schlauch (Verschraubung) | 1-löchig | Batterie, Netzbetrieb | manuelle Bedienung | gegossen | Strahlregler | Manually/remote control | AA, EB | keine Angabe, Z | Messing | 6,00 - 240,00 | 111,00 - 160,00 | 96,00 - 111,00 | 33,00 | 80,00 | 1,00 | 96,00 - 107,00 | SWS, VITUS | Gruppe I,<= 20 dB(A) | Sensor | Handleless, eingriffig | https://cdn.ais-online.de/m2/49/61849/images/52/48724852px483x480.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/49/61849/images/55/48724855px478x480.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/49/61849/images/98/48724798px478x480.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/49/61849/images/07/48727307px316x480.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/49/61849/images/27/48727327px190x480.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/49/61849/images/64/48727864px190x480.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/49/61849/images/01/48727301px190x480.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/49/61849/images/84/48727784px316x480.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/49/61849/images/27/48727927px316x480.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/49/61849/images/65/48727765px316x480.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/49/61849/images/21/48727621px190x480.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/49/61849/images/68/48727868px316x480.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/49/61849/images/19/48727519px190x480.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/49/61849/images/27/48727627px190x480.jpg
SCHELL Waschtisch-Armatur CELIS E, Elektronisch², HD-K - Hochdruck Kaltwasser / vorgemischtes Wasser, Time-of-Flight-Sensor-Einlocharmatur, Batteriefach 6 V, Schutzklasse IP 65, G 3/8 IG, chrom | 4021163171686 | 002740699 | elektronisch | fest, fest oben | silber | Platte/Armaturenloch | verchromt | Messing | 3/8 Zoll, 3/8 Zoll (10) | Schlauch (Verschraubung) | 1-löchig | Batterie, Netzbetrieb | manuelle Bedienung | gegossen | Strahlregler | Manually/remote control | AA, EB | keine Angabe, Z | Messing | 6,00 - 240,00 | 111,00 - 160,00 | 96,00 - 111,00 | 33,00 | 80,00 | 1,00 | 96,00 - 107,00 | SWS, VITUS | Gruppe I,<= 20 dB(A) | Sensor | Handleless, eingriffig | https://cdn.ais-online.de/m2/49/61849/images/52/48724852px483x480.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/49/61849/images/65/48727765px316x480.jpg
SCHELL Waschtisch-Armatur CELIS E, Elektronisch², HD-K - Hochdruck Kaltwasser / vorgemischtes Wasser, Time-of-Flight-Sensor-Einlocharmatur, G 3/8 IG, chrom | 4021163171655 | 002730699 | elektronisch | fest, fest oben | silber | Platte/Armaturenloch | verchromt | Messing | 3/8 Zoll, 3/8 Zoll (10) | Schlauch (Verschraubung) | 1-löchig | Batterie, Netzbetrieb | manuelle Bedienung | gegossen | Strahlregler | Manually/remote control | AA, EB | keine Angabe, Z | Messing | 6,00 - 240,00 | 111,00 - 160,00 | 96,00 - 111,00 | 33,00 | 80,00 | 1,00 | 96,00 - 107,00 | SWS, VITUS | Gruppe I,<= 20 dB(A) | Sensor | Handleless, eingriffig | https://cdn.ais-online.de/m2/49/61849/images/52/48724852px483x480.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/49/61849/images/07/48727307px316x480.jpg
SCHELL Waschtisch-Armatur CELIS E, Elektronisch², HD-K - Hochdruck Kaltwasser / vorgemischtes Wasser, Time-of-Flight-Sensor-Einlocharmatur, Steckernetzteil 9 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz, G 3/8 IG, chrom | 4021163171679 | 002750699 | elektronisch | fest, fest oben | silber | Platte/Armaturenloch | verchromt | Messing | 3/8 Zoll, 3/8 Zoll (10) | Schlauch (Verschraubung) | 1-löchig | Batterie, Netzbetrieb | manuelle Bedienung | gegossen | Strahlregler | Manually/remote control | AA, EB | keine Angabe, Z | Messing | 6,00 - 240,00 | 111,00 - 160,00 | 96,00 - 111,00 | 33,00 | 80,00 | 1,00 | 96,00 - 107,00 | SWS, VITUS | Gruppe I,<= 20 dB(A) | Sensor | Handleless, eingriffig | https://cdn.ais-online.de/m2/49/61849/images/52/48724852px483x480.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/49/61849/images/01/48727301px190x480.jpg
SCHELL Waschtisch-Armatur CELIS E, Elektronisch², HD-K - Hochdruck Kaltwasser / vorgemischtes Wasser, Time-of-Flight-Sensor-Einlocharmatur, Unterputznetzteil 9 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz, G 3/8 IG, chrom | 4021163171662 | 002760699 | elektronisch | fest, fest oben | silber | Platte/Armaturenloch | verchromt | Messing | 3/8 Zoll, 3/8 Zoll (10) | Schlauch (Verschraubung) | 1-löchig | Batterie, Netzbetrieb | manuelle Bedienung | gegossen | Strahlregler | Manually/remote control | AA, EB | keine Angabe, Z | Messing | 6,00 - 240,00 | 111,00 - 160,00 | 96,00 - 111,00 | 33,00 | 80,00 | 1,00 | 96,00 - 107,00 | SWS, VITUS | Gruppe I,<= 20 dB(A) | Sensor | Handleless, eingriffig | https://cdn.ais-online.de/m2/49/61849/images/52/48724852px483x480.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/49/61849/images/21/48727621px190x480.jpg
SCHELL Waschtisch-Armatur CELIS E, Elektronisch², HD-M - Hochdruck Mischwasser, Time-of-Flight-Sensor-Einlocharmatur, 2x G 3/8 IG, chrom | 4021163171617 | 002770699 | elektronisch | fest, fest oben | silber | Platte/Armaturenloch | verchromt | Messing | 3/8 Zoll, 3/8 Zoll (10) | Schlauch (Verschraubung) | 1-löchig | Batterie, Netzbetrieb | manuelle Bedienung | gegossen | Strahlregler | Manually/remote control | AA, EB | keine Angabe, Z | Messing | 6,00 - 240,00 | 111,00 - 160,00 | 96,00 - 111,00 | 33,00 | 80,00 | 1,00 | 96,00 - 107,00 | SWS, VITUS | Gruppe I,<= 20 dB(A) | Sensor | Handleless, eingriffig | https://cdn.ais-online.de/m2/49/61849/images/98/48724798px478x480.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/49/61849/images/27/48727927px316x480.jpg
SCHELL Waschtisch-Armatur CELIS E, Elektronisch², HD-M - Hochdruck Mischwasser, Time-of-Flight-Sensor-Einlocharmatur, Batteriefach 6 V, Schutzklasse IP 65, 2x G 3/8 IG, chrom | 4021163171648 | 002780699 | elektronisch | fest, fest oben | silber | Platte/Armaturenloch | verchromt | Messing | 3/8 Zoll, 3/8 Zoll (10) | Schlauch (Verschraubung) | 1-löchig | Batterie, Netzbetrieb | manuelle Bedienung | gegossen | Strahlregler | Manually/remote control | AA, EB | keine Angabe, Z | Messing | 6,00 - 240,00 | 111,00 - 160,00 | 96,00 - 111,00 | 33,00 | 80,00 | 1,00 | 96,00 - 107,00 | SWS, VITUS | Gruppe I,<= 20 dB(A) | Sensor | Handleless, eingriffig | https://cdn.ais-online.de/m2/49/61849/images/98/48724798px478x480.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/49/61849/images/68/48727868px316x480.jpg
SCHELL Waschtisch-Armatur CELIS E, Elektronisch², HD-M - Hochdruck Mischwasser, Time-of-Flight-Sensor-Einlocharmatur, Steckernetzteil 9 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz, 2x G 3/8 IG, chrom | 4021163171631 | 002790699 | elektronisch | fest, fest oben | silber | Platte/Armaturenloch | verchromt | Messing | 3/8 Zoll, 3/8 Zoll (10) | Schlauch (Verschraubung) | 1-löchig | Batterie, Netzbetrieb | manuelle Bedienung | gegossen | Strahlregler | Manually/remote control | AA, EB | keine Angabe, Z | Messing | 6,00 - 240,00 | 111,00 - 160,00 | 96,00 - 111,00 | 33,00 | 80,00 | 1,00 | 96,00 - 107,00 | SWS, VITUS | Gruppe I,<= 20 dB(A) | Sensor | Handleless, eingriffig | https://cdn.ais-online.de/m2/49/61849/images/98/48724798px478x480.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/49/61849/images/64/48727864px190x480.jpg
SCHELL Waschtisch-Armatur CELIS E, Elektronisch², HD-M - Hochdruck Mischwasser, Time-of-Flight-Sensor-Einlocharmatur, Unterputznetzteil 9 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz, 2x G 3/8 IG, chrom | 4021163171624 | 002800699 | elektronisch | fest, fest oben | silber | Platte/Armaturenloch | verchromt | Messing | 3/8 Zoll, 3/8 Zoll (10) | Schlauch (Verschraubung) | 1-löchig | Batterie, Netzbetrieb | manuelle Bedienung | gegossen | Strahlregler | Manually/remote control | AA, EB | keine Angabe, Z | Messing | 6,00 - 240,00 | 111,00 - 160,00 | 96,00 - 111,00 | 33,00 | 80,00 | 1,00 | 96,00 - 107,00 | SWS, VITUS | Gruppe I,<= 20 dB(A) | Sensor | Handleless, eingriffig | https://cdn.ais-online.de/m2/49/61849/images/98/48724798px478x480.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/49/61849/images/19/48727519px190x480.jpg
SCHELL Waschtisch-Armatur CELIS E, Elektronisch², ND-M - Niederdruck Mischwasser, Time-of-Flight-Sensor-Einlocharmatur, Batteriefach 6 V, Schutzklasse IP 65, 3x G 3/8 IG, chrom | 4021163172225 | 002940699 | elektronisch | fest, fest oben | silber | Platte/Armaturenloch | verchromt | Messing | 3/8 Zoll, 3/8 Zoll (10) | Schlauch (Verschraubung) | 1-löchig | Batterie, Netzbetrieb | manuelle Bedienung | gegossen | Strahlregler | Manually/remote control | AA, EB | keine Angabe, Z | Messing | 6,00 - 240,00 | 111,00 - 160,00 | 96,00 - 111,00 | 33,00 | 80,00 | 1,00 | 96,00 - 107,00 | SWS, VITUS | Gruppe I,<= 20 dB(A) | Sensor | Handleless, eingriffig | https://cdn.ais-online.de/m2/49/61849/images/55/48724855px478x480.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/49/61849/images/84/48727784px316x480.jpg
SCHELL Waschtisch-Armatur CELIS E, Elektronisch², ND-M - Niederdruck Mischwasser, Time-of-Flight-Sensor-Einlocharmatur, Steckernetzteil 9 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz, 3x G 3/8 IG, chrom | 4021163172218 | 002950699 | elektronisch | fest, fest oben | silber | Platte/Armaturenloch | verchromt | Messing | 3/8 Zoll, 3/8 Zoll (10) | Schlauch (Verschraubung) | 1-löchig | Batterie, Netzbetrieb | manuelle Bedienung | gegossen | Strahlregler | Manually/remote control | AA, EB | keine Angabe, Z | Messing | 6,00 - 240,00 | 111,00 - 160,00 | 96,00 - 111,00 | 33,00 | 80,00 | 1,00 | 96,00 - 107,00 | SWS, VITUS | Gruppe I,<= 20 dB(A) | Sensor | Handleless, eingriffig | https://cdn.ais-online.de/m2/49/61849/images/55/48724855px478x480.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/49/61849/images/27/48727627px190x480.jpg
SCHELL Waschtisch-Armatur CELIS E, Elektronisch², ND-M - Niederdruck Mischwasser, Time-of-Flight-Sensor-Einlocharmatur, Unterputznetzteil 9 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz, 3x G 3/8 IG, chrom | 4021163172201 | 002960699 | elektronisch | fest, fest oben | silber | Platte/Armaturenloch | verchromt | Messing | 3/8 Zoll, 3/8 Zoll (10) | Schlauch (Verschraubung) | 1-löchig | Batterie, Netzbetrieb | manuelle Bedienung | gegossen | Strahlregler | Manually/remote control | AA, EB | keine Angabe, Z | Messing | 6,00 - 240,00 | 111,00 - 160,00 | 96,00 - 111,00 | 33,00 | 80,00 | 1,00 | 96,00 - 107,00 | SWS, VITUS | Gruppe I,<= 20 dB(A) | Sensor | Handleless, eingriffig | https://cdn.ais-online.de/m2/49/61849/images/55/48724855px478x480.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/49/61849/images/27/48727327px190x480.jpg
powered by Heinze