SCHELL CELIS Zubehör, ER

SCHELL

Eigenschaften

Ausführung

Griff

Oberfläche

verchromt

Werkstoff

Messing

Länge (mm)

1.500,00

Anschluss 1

3-poliger Stecker (AU)

Anschluss 2

3-polige Buchse (AU)

Grundfarbe

silber

Mantel-Farbe

schwarz

Mantelmaterial

Polyvinylchlorid (PVC)

Schutzart (IP)

IP67

Temperaturanzeige

Rot/ Blau

Ader-Zahl

3,00

Außendurchmesser ca. (mm)

4,00

Leiter-Nennquerschnitt (m²)

0,00

Nennspannung (V)

4,00

Nennstrom (A)

2,00

Temperaturbeständigkeit (°C)

50,00

Produktserie

CELIS