SCHELL COMFORT Flex Duschkopf

SCHELL

Eigenschaften

GTIN:

4021163168648

HAN:

018210699

Farbton

silber

Werkstoff

Messing

Breite (mm)

55,00

Höhe (mm)

70,00

Tiefe (mm)

79,00

Abmessung Gewindesanschluss (Inch)

1/2 Zoll

Anschluss

Außengewinde

Volumenstromklasse

Z

Anzahl Strahlmöglichkeiten

1,00

Ausladung (mm)

52,00

Produktserie

COMFORT