SCHELL COMFORT Geräteanschlußventil

SCHELL

Eigenschaften

GTIN:

4021163166200

HAN:

054400699

Montageart

Wand

Oberfläche

verchromt

Werkstoff

Messing

Anschlussmaß Zufuhr

1/2 Zoll

Bedienung

Hand

Mundstück Wasserhahn

Außengewinde

Nenninnendurchmesser Auslass

3/4 Zoll

Rückflusssicherung nach EN 1717

AA

Schließmechanismus

Oberteil nicht keramisch

Volumenstromklasse

A

Produktserie

COMFORT

Geräuschklasse

Gruppe I,<= 20 dB(A)

Vorsprung Ablauf

30 mm