SCHELL COMFORT Geräteventil

SCHELL

Eigenschaften

Oberfläche

verchromt

Werkstoff

Messing

Anschlussmaß Zufuhr

3/8 Zoll

Bedienung

Hand

Mundstück Wasserhahn

Mit Schlauchspindel

Nenninnendurchmesser Auslass

3/4 Zoll

Rückflusssicherung nach EN 1717

EB

Schließmechanismus

Oberteil nicht keramisch

Volumenstromklasse

keine Angabe

Produktserie

COMFORT

Vorsprung Ablauf

53 mm