## SCHELL
SCHELL
Name | GTIN | HAN | Ausführung | Breite (mm) | Einbautiefe (mm) | Höhe (mm) | Anschluss | Bedienung | Volumenstromklasse | max. Durchsatzkapazität (300 kPa) (l/s) | Geräuschklasse | Anschlussmaß Zufuhr | Bilder
SCHELL COMPACT II UP-WC-Druckspüler |  |  | Einbau | 95,00 | 100,00 | 121,00 | Außengewinde | Platte | keine Angabe | 1,30 | Gruppe I,<= 20 dB(A) | 3/4 Zoll, 1 Zoll | https://cdn.ais-online.de/m2/49/61849/images/60/48725260px182x480.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/49/61849/images/47/48725547px182x480.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/49/61849/images/87/48727287px134x480.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/49/61849/images/01/48727801px155x480.jpg
SCHELL Unterputz-WC-Druckspüler COMPACT II, Masterbox, Rohrunterbrecher (DIN EN 12541), Spülstrom: 1,0 - 1,3 l/s, DN 20 G 3/4 AG (rechts), Spülrohr Ø 45 mm | 4021163151305 | 011940099 | Einbau | 95,00 | 100,00 | 121,00 | Außengewinde | Platte | keine Angabe | 1,30 | Gruppe I,<= 20 dB(A) | 3/4 Zoll, 1 Zoll | https://cdn.ais-online.de/m2/49/61849/images/60/48725260px182x480.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/49/61849/images/87/48727287px134x480.jpg
SCHELL Unterputz-WC-Druckspüler COMPACT II ND, Masterbox, Rohrunterbrecher (DIN EN 12541), DN 25 G 1 AG (rechts), Spülrohr Ø 45 mm | 4021163154191 | 011370099 | Einbau | 95,00 | 100,00 | 121,00 | Außengewinde | Platte | keine Angabe | 1,30 | Gruppe I,<= 20 dB(A) | 3/4 Zoll, 1 Zoll | https://cdn.ais-online.de/m2/49/61849/images/47/48725547px182x480.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/49/61849/images/01/48727801px155x480.jpg
powered by Heinze