SCHELL COMPACT II UP-WC-Druckspüler

SCHELL

Eigenschaften

Ausführung

Einbau

Breite (mm)

95,00

Einbautiefe (mm)

100,00

Höhe (mm)

121,00

Anschluss

Außengewinde

Bedienung

Platte

Volumenstromklasse

keine Angabe

max. Durchsatzkapazität (300 kPa) (l/s)

1,30

Geräuschklasse

Gruppe I,<= 20 dB(A)

Anschlussmaß Zufuhr

3/4 Zoll, 1 Zoll