SCHELL COMPACT Sensorkabel

SCHELL

Eigenschaften

GTIN:

4021163151947

HAN:

015240099

Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig

gerade

Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig

gerade

Art des Steckkontaktes, feldseitig

Male (Stecker)

Art des Steckkontaktes, gehäuseseitig

Female (Buchse)

Farbe des Kabelmantels

blau

Kabeltyp

mehradrig

Schutzart (IP)

IP67

Werkstoff der Kontaktbeschichtung

Gold

Werkstoff des Kabelmantels

Polyvinylchlorid (PVC)

Werkstoff des Kontaktgrundkörpers

CuZn

Bemessungsspannung (V)

24,00

Bemessungsstrom In (A)

1,00

Kabellänge (m)

2,50

Polzahl

4,00

Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling (°C)

60,00

Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung (°C)

50,00