SCHELL Eckventil mit Regulierfunktion COMFORT, COMFORT-Griff, Rosette Ø 54 mm (Tiefe 3 mm), DN 15 G 1/2 AG mit ASAG easy, Ø 10 mm (DN 10 G 3/8 AG), chrom

SCHELL

Eigenschaften

GTIN:

4021163105339

HAN:

049120699

Farbton

silber

Form

rechtwinklig

Werkstoff

Messing

Abmessungen abzweigender Anschluss

3/8 Zoll

Abzweigender Anschluss

Überwurfmutter

Anschlussmaß Zufuhr

1/2 Zoll

Anschluss Vorlauf

Außengewinde

Bedienung

Griff

Schließmechanismus

Oberteil nicht keramisch

Volumenstromklasse

A

Produktserie

COMFORT

Geräuschklasse

Gruppe I,<= 20 dB(A)

Leitungsset mitgeliefert

nein