SCHELL Eckventil-Thermostat Set, Starre Ausführung

SCHELL

Eigenschaften

GTIN:

4021163168679

HAN:

094150699

Farbton

silber

Form

gerade

Werkstoff

Messing

Abmessungen abzweigender Anschluss

3/8 Zoll

Abzweigender Anschluss

Außengewinde

Anschlussmaß Zufuhr

3/8 Zoll

Anschluss Vorlauf

Innengewinde

Bedienung

Griff

Schließmechanismus

Oberteil nicht keramisch

Geräuschklasse

Gruppe I,<= 20 dB(A)

Leitungsset mitgeliefert

nein