SCHELL EDITION Design-Siphon

SCHELL

Eigenschaften

GTIN:

4021163139440

HAN:

014290699

Form

Flaschensiphon

Oberfläche

verchromt

Werkstoff

Messing

Art der Geruchsdichtung

Wasser / Flüssigkeit

Richtung Auslass

Seite

Stopfengröße Ablaufstopfen

1 1/4 Zoll (32)

Äußerer Rohrdurchmesser Abflussrohr (mm)

32,00

Produktserie

EDITION

Nennmaß Ablass

DN 32

Anschluss Abfluss

Schiebeende

Anschluss Siphon-Abflussstopfen

Überwurfmutter