SCHELL EDITION Eckventil

SCHELL

Eigenschaften

Farbton

silber

Form

rechtwinklig

Werkstoff

Messing

Abmessungen abzweigender Anschluss

3/8 Zoll

Abzweigender Anschluss

Überwurfmutter

Anschlussmaß Zufuhr

1/2 Zoll

Anschluss Vorlauf

Außengewinde

Bedienung

Griff

Schließmechanismus

Oberteil nicht keramisch

Volumenstromklasse

A

Produktserie

EDITION

Geräuschklasse

Gruppe I,<= 20 dB(A)

Leitungsset mitgeliefert

nein