SCHELL Gerade-Doppel-Verschraubung, Ø 10 mm (DN 10 G 3/8 AG), Ø 8 mm (DN 10 G 3/8 AG)

SCHELL

Eigenschaften



GTIN:

4021163108736

HAN:

064410699

Ausführung

3-teilig

Form

gerade

Länge (mm)

27,00

Anschluss 1

Klemmring

Anschluss 2

Klemmring

Nenninnendurchmesser Anschluss 1

DN 10

Nenninnendurchmesser Anschluss 2

DN 10

Rohraußendurchmesser Anschluss 1 (mm)

10,00

Rohraußendurchmesser Anschluss 2 (mm)

8,00