SCHELL Kupferrohr Ø 10 mm, Einerseits mit Bördel Ø 14 mm für G 3/8 Überwurfmutter, andererseits glatt, 500 mm, chrom

SCHELL

Eigenschaften

GTIN:

4021163118605

HAN:

497020699

Oberfläche

verchromt

Werkstoff

Kupfer

Rohraußendurchmesser (mm)

10,00

Wandstärke (m)

0,00

Verschlossen

nein

Mit Übergangskupplung

nein