SCHELL NA-Doppelventil COMFORT, 2 RFV, DN 15 G 1/2 AG, 2 Schlauchverschraubungen Ø 14,5 mm (DN 20 G 3/4 AG), Innengewinde G 1/2 IG, chrom

SCHELL

Eigenschaften

GTIN:

4021163131550

HAN:

033680699

Oberfläche

verchromt

Werkstoff

Messing

Abmessungen Gewindeanschluss Auslauf (Inch)

3/4 Zoll

Anschluss 1

Außengewinde

Anschluss 2

Innengewinde

Anschlussmaß 1

1/2 Zoll

Anschlussmaß 2

1/2 Zoll

Mundstück Wasserhahn

Abschraubbare Schlauchspindel

Volumenstromklasse

keine Angabe

Produktserie

COMFORT