SCHELL NA-Ventil COMFORT, RFV, DN 15 G 1/2 AG, Schlauchverschraubung Ø 14,5 mm (DN 20 G 3/4 AG), DN 15 G 1/2 IG, chrom

SCHELL

Eigenschaften

GTIN:

4021163129724

HAN:

033090699

Oberfläche

verchromt

Werkstoff

Messing

Abmessungen Gewindeanschluss Auslauf (Inch)

3/4 Zoll

Anschluss 1

Außengewinde

Anschluss 2

Innengewinde

Anschlussmaß 1

1/2 Zoll

Anschlussmaß 2

1/2 Zoll

Mundstück Wasserhahn

Abschraubbare Schlauchspindel

Volumenstromklasse

keine Angabe

Produktserie

COMFORT

Geräuschklasse

Gruppe II, <=30 dB(A)