SCHELL NA-Ventil COMFORT, RFV im Abgang Geräteanschluss, RB im Abgang Geräteanschluss, DN 20 G 3/4 AG (rechts), Schlauchverschraubung Ø 14,5 mm (DN 20 G 3/4 AG), DN 20 G 3/4 IG, chrom

SCHELL

Eigenschaften

GTIN:

4021163129809

HAN:

033260699

Oberfläche

verchromt

Werkstoff

Messing

Abmessungen Gewindeanschluss Auslauf (Inch)

3/4 Zoll

Anschluss 1

Innengewinde

Anschluss 2

Außengewinde

Anschlussmaß 1

3/4 Zoll

Anschlussmaß 2

3/4 Zoll

Mundstück Wasserhahn

Abschraubbare Schlauchspindel

Volumenstromklasse

keine Angabe

Produktserie

COMFORT