SCHELL POLAR/POLAR II Zubehör, ER

SCHELL

Eigenschaften

Ausführung

T-Griff

Farbe

silber

Form

rund

Nenninnendurchmesser

3/4 Zoll (20)

Oberfläche

verchromt

Gesamtlänge (m)

0,04

Anschluss 1

Innengewinde konisch (NPT)

Art des Zubehörs

Dichtungsset, Rosette, Schlüssel, Spindel

Werkstoff des Gehäuses

Messing

Werkstoff Griff

Metall

Arbeitslänge Anschluss 1 (mm)

9,50

Außendurchmesser Rosette (mm)

80,00 - 100,00

Innendurchmesser Rosette (mm)

24,20

Klingenlänge (m)

0,02

Kopfbreite (m)

0,01

Länge Anschluss 1 (mm)

28,50

max. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb) (°C)

90,00

Rohraußendurchmesser (mm)

22,00

Schlüsseltiefe (m)

0,02

Schlüsselweite (mm)

8,00

Produktserie

POLAR II, POLAR