## SCHELL
SCHELL
Name | GTIN | HAN | Ausführung | Farbe | Form | Nenninnendurchmesser | Oberfläche | Werkstoff | Breite (mm) | Höhe (mm) | Länge (mm) | Tiefe (mm) | Abmessung Gewindesanschluss (Inch) | Anschluss | Anschluss 1 | Anschluss 2 | Ausführung des elektrischen Anschlusses | Behandlung Oberfläche 1 | Behandlung Oberfläche 2 | Gewindeanschluss | Grundfarbe | Kopfform | Nenninnendurchmesser Anschluss 1 | Nenninnendurchmesser Anschluss 2 | Oberflächenschutzanschluss 1 | Oberflächenschutzanschluss 2 | Schraubsystem | Schutzart (IP) | SIL nach IEC 61508 | Spannungsart der Versorgungsspannung | Temperaturanzeige | Werkstoff Anschluss 1 | Werkstoff Anschluss 2 | 1. Ausgangsspannung (V) | Anzahl Strahlmöglichkeiten | Bemessungsversorgungsspannung bei AC 50 Hz (V) | Bemessungsversorgungsspannung bei AC 60 Hz (V) | Durchlassfähigkeit (l/min) | Durchmesser (mm) | Gewindemaß (metrisch) | Länge Anschluss 1 (mm) | Länge Anschluss 2 (mm) | max. Ausgangsstrom 1 (A) | Rosettengröße (mm) | Winkel des Bogens (Grad) | Produktserie | Bilder
SCHELL PURIS Zubehör, ER |  |  | Druckknopf, Griff, Wandmontage | silber | Bogen | M24x1,0 | verchromt, vernickelt | Messing, rostfreier Stahl | 32,00 - 61,00 | 9,14 - 47,50 | 8,00 - 45,00 | 25,00 - 66,00 | 1/2 Zoll | Außengewinde (metrisch) | Außengewinde konisch (NPT) | Außengewinde konisch (NPT) | Schraubanschluss, Steckanschluss | poliert | poliert | Außengewinde | silber | Senkkopf | 1/2 Zoll (15) | 1/2 Zoll (15) | verchromt | verchromt | Innensechskant | IP65, IPX4 | ohne | AC | Grade, ohne | Messing | Messing | 9,00 - 12,00 | 1,00 | 100,00 | 100,00 | 5,00 - 6,00 | 56,00 | 4,00 | 35,00 | 39,00 | 0,27 - 1,00 | 60,00 | 90,00 | PURIS, VITUS, SWS | https://cdn.ais-online.de/m2/49/61849/images/87/48725087px290x480.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/49/61849/images/57/48725357px599x480.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/49/61849/images/54/48725054px640x300.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/49/61849/images/24/48725424px475x480.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/49/61849/images/31/48725331px640x369.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/49/61849/images/32/48725232px609x480.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/49/61849/images/56/48727856px319x480.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/49/61849/images/55/48727255px316x480.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/49/61849/images/61/48727561px329x480.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/49/61849/images/11/48727311px480x480.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/49/61849/images/73/48728673px379x480.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/49/61849/images/48/48728548px640x396.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/49/61849/images/16/48728316px316x480.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/49/61849/images/60/48728260px427x480.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/49/61849/images/04/48728604px272x480.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/49/61849/images/05/48728205px633x480.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/49/61849/images/06/48728406px640x366.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/49/61849/images/98/48728698px640x472.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/49/61849/images/49/48728449px640x323.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/49/61849/images/91/48728591px640x193.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/49/61849/images/17/48728217px640x413.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/49/61849/images/45/48728345px440x480.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/49/61849/images/64/48728264px316x480.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/49/61849/images/41/48728641px640x386.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/49/61849/images/64/48728564px543x480.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/49/61849/images/58/48728458px272x480.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/49/61849/images/59/48728359px640x454.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/49/61849/images/74/48728474px440x480.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/49/61849/images/70/48728270px640x111.jpg
SCHELL Batteriefachhalter PURIS E / VENUS E, VE 1 | 4021163162165 | 776900099 | Druckknopf, Griff, Wandmontage | silber | Bogen | M24x1,0 | verchromt, vernickelt | Messing, rostfreier Stahl | 32,00 - 61,00 | 9,14 - 47,50 | 8,00 - 45,00 | 25,00 - 66,00 | 1/2 Zoll | Außengewinde (metrisch) | Außengewinde konisch (NPT) | Außengewinde konisch (NPT) | Schraubanschluss, Steckanschluss | poliert | poliert | Außengewinde | silber | Senkkopf | 1/2 Zoll (15) | 1/2 Zoll (15) | verchromt | verchromt | Innensechskant | IP65, IPX4 | ohne | AC | Grade, ohne | Messing | Messing | 9,00 - 12,00 | 1,00 | 100,00 | 100,00 | 5,00 - 6,00 | 56,00 | 4,00 | 35,00 | 39,00 | 0,27 - 1,00 | 60,00 | 90,00 | PURIS, VITUS, SWS | https://cdn.ais-online.de/m2/49/61849/images/49/48728449px640x323.jpg
SCHELL Batteriefach PURIS E / VENUS E | 4021163162134 | 015970099 | Druckknopf, Griff, Wandmontage | silber | Bogen | M24x1,0 | verchromt, vernickelt | Messing, rostfreier Stahl | 32,00 - 61,00 | 9,14 - 47,50 | 8,00 - 45,00 | 25,00 - 66,00 | 1/2 Zoll | Außengewinde (metrisch) | Außengewinde konisch (NPT) | Außengewinde konisch (NPT) | Schraubanschluss, Steckanschluss | poliert | poliert | Außengewinde | silber | Senkkopf | 1/2 Zoll (15) | 1/2 Zoll (15) | verchromt | verchromt | Innensechskant | IP65, IPX4 | ohne | AC | Grade, ohne | Messing | Messing | 9,00 - 12,00 | 1,00 | 100,00 | 100,00 | 5,00 - 6,00 | 56,00 | 4,00 | 35,00 | 39,00 | 0,27 - 1,00 | 60,00 | 90,00 | PURIS, VITUS, SWS | https://cdn.ais-online.de/m2/49/61849/images/06/48728406px640x366.jpg
SCHELL Befestigungsschrauben inkl. Innensechskantschlüssel | 4021163135237 | 013830099 | Druckknopf, Griff, Wandmontage | silber | Bogen | M24x1,0 | verchromt, vernickelt | Messing, rostfreier Stahl | 32,00 - 61,00 | 9,14 - 47,50 | 8,00 - 45,00 | 25,00 - 66,00 | 1/2 Zoll | Außengewinde (metrisch) | Außengewinde konisch (NPT) | Außengewinde konisch (NPT) | Schraubanschluss, Steckanschluss | poliert | poliert | Außengewinde | silber | Senkkopf | 1/2 Zoll (15) | 1/2 Zoll (15) | verchromt | verchromt | Innensechskant | IP65, IPX4 | ohne | AC | Grade, ohne | Messing | Messing | 9,00 - 12,00 | 1,00 | 100,00 | 100,00 | 5,00 - 6,00 | 56,00 | 4,00 | 35,00 | 39,00 | 0,27 - 1,00 | 60,00 | 90,00 | PURIS, VITUS, SWS | https://cdn.ais-online.de/m2/49/61849/images/70/48728270px640x111.jpg
SCHELL Betätigungsgriff, chrom | 4021163137873 | 021020699 | Druckknopf, Griff, Wandmontage | silber | Bogen | M24x1,0 | verchromt, vernickelt | Messing, rostfreier Stahl | 32,00 - 61,00 | 9,14 - 47,50 | 8,00 - 45,00 | 25,00 - 66,00 | 1/2 Zoll | Außengewinde (metrisch) | Außengewinde konisch (NPT) | Außengewinde konisch (NPT) | Schraubanschluss, Steckanschluss | poliert | poliert | Außengewinde | silber | Senkkopf | 1/2 Zoll (15) | 1/2 Zoll (15) | verchromt | verchromt | Innensechskant | IP65, IPX4 | ohne | AC | Grade, ohne | Messing | Messing | 9,00 - 12,00 | 1,00 | 100,00 | 100,00 | 5,00 - 6,00 | 56,00 | 4,00 | 35,00 | 39,00 | 0,27 - 1,00 | 60,00 | 90,00 | PURIS, VITUS, SWS | https://cdn.ais-online.de/m2/49/61849/images/48/48728548px640x396.jpg
SCHELL Betätigungsgriff PURIS SC-K, chrom | 4021163141863 | 021160699 | Druckknopf, Griff, Wandmontage | silber | Bogen | M24x1,0 | verchromt, vernickelt | Messing, rostfreier Stahl | 32,00 - 61,00 | 9,14 - 47,50 | 8,00 - 45,00 | 25,00 - 66,00 | 1/2 Zoll | Außengewinde (metrisch) | Außengewinde konisch (NPT) | Außengewinde konisch (NPT) | Schraubanschluss, Steckanschluss | poliert | poliert | Außengewinde | silber | Senkkopf | 1/2 Zoll (15) | 1/2 Zoll (15) | verchromt | verchromt | Innensechskant | IP65, IPX4 | ohne | AC | Grade, ohne | Messing | Messing | 9,00 - 12,00 | 1,00 | 100,00 | 100,00 | 5,00 - 6,00 | 56,00 | 4,00 | 35,00 | 39,00 | 0,27 - 1,00 | 60,00 | 90,00 | PURIS, VITUS, SWS | https://cdn.ais-online.de/m2/49/61849/images/74/48728474px440x480.jpg
SCHELL Betätigungsgriff PURIS SC-M, chrom | 4021163149364 | 021350699 | Druckknopf, Griff, Wandmontage | silber | Bogen | M24x1,0 | verchromt, vernickelt | Messing, rostfreier Stahl | 32,00 - 61,00 | 9,14 - 47,50 | 8,00 - 45,00 | 25,00 - 66,00 | 1/2 Zoll | Außengewinde (metrisch) | Außengewinde konisch (NPT) | Außengewinde konisch (NPT) | Schraubanschluss, Steckanschluss | poliert | poliert | Außengewinde | silber | Senkkopf | 1/2 Zoll (15) | 1/2 Zoll (15) | verchromt | verchromt | Innensechskant | IP65, IPX4 | ohne | AC | Grade, ohne | Messing | Messing | 9,00 - 12,00 | 1,00 | 100,00 | 100,00 | 5,00 - 6,00 | 56,00 | 4,00 | 35,00 | 39,00 | 0,27 - 1,00 | 60,00 | 90,00 | PURIS, VITUS, SWS | https://cdn.ais-online.de/m2/49/61849/images/58/48728458px272x480.jpg
SCHELL Blende Temperaturvoreinstellung PURIS E / VENUS E, chrom | 4021163133271 | 013620699 | Druckknopf, Griff, Wandmontage | silber | Bogen | M24x1,0 | verchromt, vernickelt | Messing, rostfreier Stahl | 32,00 - 61,00 | 9,14 - 47,50 | 8,00 - 45,00 | 25,00 - 66,00 | 1/2 Zoll | Außengewinde (metrisch) | Außengewinde konisch (NPT) | Außengewinde konisch (NPT) | Schraubanschluss, Steckanschluss | poliert | poliert | Außengewinde | silber | Senkkopf | 1/2 Zoll (15) | 1/2 Zoll (15) | verchromt | verchromt | Innensechskant | IP65, IPX4 | ohne | AC | Grade, ohne | Messing | Messing | 9,00 - 12,00 | 1,00 | 100,00 | 100,00 | 5,00 - 6,00 | 56,00 | 4,00 | 35,00 | 39,00 | 0,27 - 1,00 | 60,00 | 90,00 | PURIS, VITUS, SWS | https://cdn.ais-online.de/m2/49/61849/images/54/48725054px640x300.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/49/61849/images/61/48727561px329x480.jpg
SCHELL Elektronik-Ersatzteil-Set, Batterieausführung, Zur Umrüstung auf SCHELL-Elektronik für PURIS E mit verlängertem Auslauf | 4021163166064 | 010230099 | Druckknopf, Griff, Wandmontage | silber | Bogen | M24x1,0 | verchromt, vernickelt | Messing, rostfreier Stahl | 32,00 - 61,00 | 9,14 - 47,50 | 8,00 - 45,00 | 25,00 - 66,00 | 1/2 Zoll | Außengewinde (metrisch) | Außengewinde konisch (NPT) | Außengewinde konisch (NPT) | Schraubanschluss, Steckanschluss | poliert | poliert | Außengewinde | silber | Senkkopf | 1/2 Zoll (15) | 1/2 Zoll (15) | verchromt | verchromt | Innensechskant | IP65, IPX4 | ohne | AC | Grade, ohne | Messing | Messing | 9,00 - 12,00 | 1,00 | 100,00 | 100,00 | 5,00 - 6,00 | 56,00 | 4,00 | 35,00 | 39,00 | 0,27 - 1,00 | 60,00 | 90,00 | PURIS, VITUS, SWS
SCHELL Elektronik-Ersatzteil-Set, Batterieausführung, Zur Umrüstung auf SCHELL-Elektronik für PURIS E / VENUS E | 4021163166071 | 010220099 | Druckknopf, Griff, Wandmontage | silber | Bogen | M24x1,0 | verchromt, vernickelt | Messing, rostfreier Stahl | 32,00 - 61,00 | 9,14 - 47,50 | 8,00 - 45,00 | 25,00 - 66,00 | 1/2 Zoll | Außengewinde (metrisch) | Außengewinde konisch (NPT) | Außengewinde konisch (NPT) | Schraubanschluss, Steckanschluss | poliert | poliert | Außengewinde | silber | Senkkopf | 1/2 Zoll (15) | 1/2 Zoll (15) | verchromt | verchromt | Innensechskant | IP65, IPX4 | ohne | AC | Grade, ohne | Messing | Messing | 9,00 - 12,00 | 1,00 | 100,00 | 100,00 | 5,00 - 6,00 | 56,00 | 4,00 | 35,00 | 39,00 | 0,27 - 1,00 | 60,00 | 90,00 | PURIS, VITUS, SWS | https://cdn.ais-online.de/m2/49/61849/images/60/48728260px427x480.jpg
SCHELL Elektronik-Ersatzteil-Set, Netzteilausführung, Zur Umrüstung auf SCHELL-Elektronik für PURIS E mit verlängertem Auslauf | 4021163166095 | 010250099 | Druckknopf, Griff, Wandmontage | silber | Bogen | M24x1,0 | verchromt, vernickelt | Messing, rostfreier Stahl | 32,00 - 61,00 | 9,14 - 47,50 | 8,00 - 45,00 | 25,00 - 66,00 | 1/2 Zoll | Außengewinde (metrisch) | Außengewinde konisch (NPT) | Außengewinde konisch (NPT) | Schraubanschluss, Steckanschluss | poliert | poliert | Außengewinde | silber | Senkkopf | 1/2 Zoll (15) | 1/2 Zoll (15) | verchromt | verchromt | Innensechskant | IP65, IPX4 | ohne | AC | Grade, ohne | Messing | Messing | 9,00 - 12,00 | 1,00 | 100,00 | 100,00 | 5,00 - 6,00 | 56,00 | 4,00 | 35,00 | 39,00 | 0,27 - 1,00 | 60,00 | 90,00 | PURIS, VITUS, SWS
SCHELL Elektronik-Ersatzteil-Set, Netzteilausführung, Zur Umrüstung auf SCHELL-Elektronik für PURIS E / VENUS E | 4021163166088 | 010240099 | Druckknopf, Griff, Wandmontage | silber | Bogen | M24x1,0 | verchromt, vernickelt | Messing, rostfreier Stahl | 32,00 - 61,00 | 9,14 - 47,50 | 8,00 - 45,00 | 25,00 - 66,00 | 1/2 Zoll | Außengewinde (metrisch) | Außengewinde konisch (NPT) | Außengewinde konisch (NPT) | Schraubanschluss, Steckanschluss | poliert | poliert | Außengewinde | silber | Senkkopf | 1/2 Zoll (15) | 1/2 Zoll (15) | verchromt | verchromt | Innensechskant | IP65, IPX4 | ohne | AC | Grade, ohne | Messing | Messing | 9,00 - 12,00 | 1,00 | 100,00 | 100,00 | 5,00 - 6,00 | 56,00 | 4,00 | 35,00 | 39,00 | 0,27 - 1,00 | 60,00 | 90,00 | PURIS, VITUS, SWS
SCHELL E-Modul für PURIS E und VENUS E, Mit Programmstruktur ab 10/2015, inkl. Adapterkabel, Batterieausführung, Kabellänge Stromversorgung 140 mm | 4021163162172 | 217020099 | Druckknopf, Griff, Wandmontage | silber | Bogen | M24x1,0 | verchromt, vernickelt | Messing, rostfreier Stahl | 32,00 - 61,00 | 9,14 - 47,50 | 8,00 - 45,00 | 25,00 - 66,00 | 1/2 Zoll | Außengewinde (metrisch) | Außengewinde konisch (NPT) | Außengewinde konisch (NPT) | Schraubanschluss, Steckanschluss | poliert | poliert | Außengewinde | silber | Senkkopf | 1/2 Zoll (15) | 1/2 Zoll (15) | verchromt | verchromt | Innensechskant | IP65, IPX4 | ohne | AC | Grade, ohne | Messing | Messing | 9,00 - 12,00 | 1,00 | 100,00 | 100,00 | 5,00 - 6,00 | 56,00 | 4,00 | 35,00 | 39,00 | 0,27 - 1,00 | 60,00 | 90,00 | PURIS, VITUS, SWS | https://cdn.ais-online.de/m2/49/61849/images/39/48728539px640x413.jpg
SCHELL E-Modul für PURIS E und VENUS E, Mit Programmstruktur ab 10/2015, inkl. Adapterkabel, Netzteilausführung, Kabellänge Stromversorgung 290 mm | 4021163162189 | 217010099 | Druckknopf, Griff, Wandmontage | silber | Bogen | M24x1,0 | verchromt, vernickelt | Messing, rostfreier Stahl | 32,00 - 61,00 | 9,14 - 47,50 | 8,00 - 45,00 | 25,00 - 66,00 | 1/2 Zoll | Außengewinde (metrisch) | Außengewinde konisch (NPT) | Außengewinde konisch (NPT) | Schraubanschluss, Steckanschluss | poliert | poliert | Außengewinde | silber | Senkkopf | 1/2 Zoll (15) | 1/2 Zoll (15) | verchromt | verchromt | Innensechskant | IP65, IPX4 | ohne | AC | Grade, ohne | Messing | Messing | 9,00 - 12,00 | 1,00 | 100,00 | 100,00 | 5,00 - 6,00 | 56,00 | 4,00 | 35,00 | 39,00 | 0,27 - 1,00 | 60,00 | 90,00 | PURIS, VITUS, SWS | https://cdn.ais-online.de/m2/49/61849/images/17/48728217px640x413.jpg
SCHELL E-Modul für PURIS E und VENUS E mit verlängertem Auslauf (140 mm), Mit Programmstruktur ab 10/2015, inkl. Adapterkabel, Batterieausführung, Kabellänge Stromversorgung 140 mm | 4021163164046 | 217030099 | Druckknopf, Griff, Wandmontage | silber | Bogen | M24x1,0 | verchromt, vernickelt | Messing, rostfreier Stahl | 32,00 - 61,00 | 9,14 - 47,50 | 8,00 - 45,00 | 25,00 - 66,00 | 1/2 Zoll | Außengewinde (metrisch) | Außengewinde konisch (NPT) | Außengewinde konisch (NPT) | Schraubanschluss, Steckanschluss | poliert | poliert | Außengewinde | silber | Senkkopf | 1/2 Zoll (15) | 1/2 Zoll (15) | verchromt | verchromt | Innensechskant | IP65, IPX4 | ohne | AC | Grade, ohne | Messing | Messing | 9,00 - 12,00 | 1,00 | 100,00 | 100,00 | 5,00 - 6,00 | 56,00 | 4,00 | 35,00 | 39,00 | 0,27 - 1,00 | 60,00 | 90,00 | PURIS, VITUS, SWS
SCHELL E-Modul für PURIS E und VENUS E mit verlängertem Auslauf (140 mm), Mit Programmstruktur ab 10/2015, inkl. Adapterkabel, Netzteilausführung, Kabellänge Stromversorgung 290 mm | 4021163164039 | 217040099 | Druckknopf, Griff, Wandmontage | silber | Bogen | M24x1,0 | verchromt, vernickelt | Messing, rostfreier Stahl | 32,00 - 61,00 | 9,14 - 47,50 | 8,00 - 45,00 | 25,00 - 66,00 | 1/2 Zoll | Außengewinde (metrisch) | Außengewinde konisch (NPT) | Außengewinde konisch (NPT) | Schraubanschluss, Steckanschluss | poliert | poliert | Außengewinde | silber | Senkkopf | 1/2 Zoll (15) | 1/2 Zoll (15) | verchromt | verchromt | Innensechskant | IP65, IPX4 | ohne | AC | Grade, ohne | Messing | Messing | 9,00 - 12,00 | 1,00 | 100,00 | 100,00 | 5,00 - 6,00 | 56,00 | 4,00 | 35,00 | 39,00 | 0,27 - 1,00 | 60,00 | 90,00 | PURIS, VITUS, SWS
SCHELL Kappe und Einschraubstück, chrom | 4021163137866 | 021030699 | Druckknopf, Griff, Wandmontage | silber | Bogen | M24x1,0 | verchromt, vernickelt | Messing, rostfreier Stahl | 32,00 - 61,00 | 9,14 - 47,50 | 8,00 - 45,00 | 25,00 - 66,00 | 1/2 Zoll | Außengewinde (metrisch) | Außengewinde konisch (NPT) | Außengewinde konisch (NPT) | Schraubanschluss, Steckanschluss | poliert | poliert | Außengewinde | silber | Senkkopf | 1/2 Zoll (15) | 1/2 Zoll (15) | verchromt | verchromt | Innensechskant | IP65, IPX4 | ohne | AC | Grade, ohne | Messing | Messing | 9,00 - 12,00 | 1,00 | 100,00 | 100,00 | 5,00 - 6,00 | 56,00 | 4,00 | 35,00 | 39,00 | 0,27 - 1,00 | 60,00 | 90,00 | PURIS, VITUS, SWS | https://cdn.ais-online.de/m2/49/61849/images/64/48728564px543x480.jpg
SCHELL Kartusche, Mit Heißwasserbegrenzung und variabel einstellbarer Mengenbegrenzung | 4021163137859 | 021040099 | Druckknopf, Griff, Wandmontage | silber | Bogen | M24x1,0 | verchromt, vernickelt | Messing, rostfreier Stahl | 32,00 - 61,00 | 9,14 - 47,50 | 8,00 - 45,00 | 25,00 - 66,00 | 1/2 Zoll | Außengewinde (metrisch) | Außengewinde konisch (NPT) | Außengewinde konisch (NPT) | Schraubanschluss, Steckanschluss | poliert | poliert | Außengewinde | silber | Senkkopf | 1/2 Zoll (15) | 1/2 Zoll (15) | verchromt | verchromt | Innensechskant | IP65, IPX4 | ohne | AC | Grade, ohne | Messing | Messing | 9,00 - 12,00 | 1,00 | 100,00 | 100,00 | 5,00 - 6,00 | 56,00 | 4,00 | 35,00 | 39,00 | 0,27 - 1,00 | 60,00 | 90,00 | PURIS, VITUS, SWS | https://cdn.ais-online.de/m2/49/61849/images/05/48728205px633x480.jpg
SCHELL Kartuschenventil mit integriertem Vorfilter 6 V | 4021163140316 | 014510099 | Druckknopf, Griff, Wandmontage | silber | Bogen | M24x1,0 | verchromt, vernickelt | Messing, rostfreier Stahl | 32,00 - 61,00 | 9,14 - 47,50 | 8,00 - 45,00 | 25,00 - 66,00 | 1/2 Zoll | Außengewinde (metrisch) | Außengewinde konisch (NPT) | Außengewinde konisch (NPT) | Schraubanschluss, Steckanschluss | poliert | poliert | Außengewinde | silber | Senkkopf | 1/2 Zoll (15) | 1/2 Zoll (15) | verchromt | verchromt | Innensechskant | IP65, IPX4 | ohne | AC | Grade, ohne | Messing | Messing | 9,00 - 12,00 | 1,00 | 100,00 | 100,00 | 5,00 - 6,00 | 56,00 | 4,00 | 35,00 | 39,00 | 0,27 - 1,00 | 60,00 | 90,00 | PURIS, VITUS, SWS | https://cdn.ais-online.de/m2/49/61849/images/98/48728698px640x472.jpg
SCHELL Sensorfenster PURIS E / VENUS E | 4021163148442 | 776100099 | Druckknopf, Griff, Wandmontage | silber | Bogen | M24x1,0 | verchromt, vernickelt | Messing, rostfreier Stahl | 32,00 - 61,00 | 9,14 - 47,50 | 8,00 - 45,00 | 25,00 - 66,00 | 1/2 Zoll | Außengewinde (metrisch) | Außengewinde konisch (NPT) | Außengewinde konisch (NPT) | Schraubanschluss, Steckanschluss | poliert | poliert | Außengewinde | silber | Senkkopf | 1/2 Zoll (15) | 1/2 Zoll (15) | verchromt | verchromt | Innensechskant | IP65, IPX4 | ohne | AC | Grade, ohne | Messing | Messing | 9,00 - 12,00 | 1,00 | 100,00 | 100,00 | 5,00 - 6,00 | 56,00 | 4,00 | 35,00 | 39,00 | 0,27 - 1,00 | 60,00 | 90,00 | PURIS, VITUS, SWS | https://cdn.ais-online.de/m2/49/61849/images/59/48728359px640x454.jpg
SCHELL Steckernetzteil 100 - 240 V / 50 - 60 Hz / 12 V | 4021163136500 | 013130099 | Druckknopf, Griff, Wandmontage | silber | Bogen | M24x1,0 | verchromt, vernickelt | Messing, rostfreier Stahl | 32,00 - 61,00 | 9,14 - 47,50 | 8,00 - 45,00 | 25,00 - 66,00 | 1/2 Zoll | Außengewinde (metrisch) | Außengewinde konisch (NPT) | Außengewinde konisch (NPT) | Schraubanschluss, Steckanschluss | poliert | poliert | Außengewinde | silber | Senkkopf | 1/2 Zoll (15) | 1/2 Zoll (15) | verchromt | verchromt | Innensechskant | IP65, IPX4 | ohne | AC | Grade, ohne | Messing | Messing | 9,00 - 12,00 | 1,00 | 100,00 | 100,00 | 5,00 - 6,00 | 56,00 | 4,00 | 35,00 | 39,00 | 0,27 - 1,00 | 60,00 | 90,00 | PURIS, VITUS, SWS | https://cdn.ais-online.de/m2/49/61849/images/64/48728264px316x480.jpg
SCHELL Steckernetzteil 9 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz | 4021163161106 | 013160099 | Druckknopf, Griff, Wandmontage | silber | Bogen | M24x1,0 | verchromt, vernickelt | Messing, rostfreier Stahl | 32,00 - 61,00 | 9,14 - 47,50 | 8,00 - 45,00 | 25,00 - 66,00 | 1/2 Zoll | Außengewinde (metrisch) | Außengewinde konisch (NPT) | Außengewinde konisch (NPT) | Schraubanschluss, Steckanschluss | poliert | poliert | Außengewinde | silber | Senkkopf | 1/2 Zoll (15) | 1/2 Zoll (15) | verchromt | verchromt | Innensechskant | IP65, IPX4 | ohne | AC | Grade, ohne | Messing | Messing | 9,00 - 12,00 | 1,00 | 100,00 | 100,00 | 5,00 - 6,00 | 56,00 | 4,00 | 35,00 | 39,00 | 0,27 - 1,00 | 60,00 | 90,00 | PURIS, VITUS, SWS | https://cdn.ais-online.de/m2/49/61849/images/55/48727255px316x480.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/49/61849/images/73/48728673px379x480.jpg
SCHELL Steckernetzteil 9 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz, Geeignet für Armaturen GRANDIS E und XERIS E, PURIS E, VENUS E, CELIS E ab 09/2016 sowie für SWS Funkmanager FM. Mit Steckverbindung zur Elektronik, 3-polig | 4021163171273 | 009120099 | Druckknopf, Griff, Wandmontage | silber | Bogen | M24x1,0 | verchromt, vernickelt | Messing, rostfreier Stahl | 32,00 - 61,00 | 9,14 - 47,50 | 8,00 - 45,00 | 25,00 - 66,00 | 1/2 Zoll | Außengewinde (metrisch) | Außengewinde konisch (NPT) | Außengewinde konisch (NPT) | Schraubanschluss, Steckanschluss | poliert | poliert | Außengewinde | silber | Senkkopf | 1/2 Zoll (15) | 1/2 Zoll (15) | verchromt | verchromt | Innensechskant | IP65, IPX4 | ohne | AC | Grade, ohne | Messing | Messing | 9,00 - 12,00 | 1,00 | 100,00 | 100,00 | 5,00 - 6,00 | 56,00 | 4,00 | 35,00 | 39,00 | 0,27 - 1,00 | 60,00 | 90,00 | PURIS, VITUS, SWS | https://cdn.ais-online.de/m2/49/61849/images/55/48727255px316x480.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/49/61849/images/73/48728673px379x480.jpg
SCHELL Strahlregler ECO, Für alle SCHELL Waschtisch-Armaturen PURIS, VENUS, CELIS, MODUS und PETIT. Ausgenommen für elektronische Waschtisch-Armaturen, Niederdruck Mischwasser (ND-M), 6l/min geregelt | 4021163154139 | 289190699 | Druckknopf, Griff, Wandmontage | silber | Bogen | M24x1,0 | verchromt, vernickelt | Messing, rostfreier Stahl | 32,00 - 61,00 | 9,14 - 47,50 | 8,00 - 45,00 | 25,00 - 66,00 | 1/2 Zoll | Außengewinde (metrisch) | Außengewinde konisch (NPT) | Außengewinde konisch (NPT) | Schraubanschluss, Steckanschluss | poliert | poliert | Außengewinde | silber | Senkkopf | 1/2 Zoll (15) | 1/2 Zoll (15) | verchromt | verchromt | Innensechskant | IP65, IPX4 | ohne | AC | Grade, ohne | Messing | Messing | 9,00 - 12,00 | 1,00 | 100,00 | 100,00 | 5,00 - 6,00 | 56,00 | 4,00 | 35,00 | 39,00 | 0,27 - 1,00 | 60,00 | 90,00 | PURIS, VITUS, SWS | https://cdn.ais-online.de/m2/49/61849/images/94/48728494px640x193.jpg
SCHELL Strahlregler max. 5,0 l/min druckunabhängig, Belüfteter Strahl, Für alle SCHELL Waschtisch-Armaturen PURIS, VENUS, CELIS, MODUS und PETIT, Nicht für Niederdruckarmaturen, Durchfluss druckunabhängig, max.: 5 l/min, M24 x 1 AG, chrom | 4021163160857 | 289220699 | Druckknopf, Griff, Wandmontage | silber | Bogen | M24x1,0 | verchromt, vernickelt | Messing, rostfreier Stahl | 32,00 - 61,00 | 9,14 - 47,50 | 8,00 - 45,00 | 25,00 - 66,00 | 1/2 Zoll | Außengewinde (metrisch) | Außengewinde konisch (NPT) | Außengewinde konisch (NPT) | Schraubanschluss, Steckanschluss | poliert | poliert | Außengewinde | silber | Senkkopf | 1/2 Zoll (15) | 1/2 Zoll (15) | verchromt | verchromt | Innensechskant | IP65, IPX4 | ohne | AC | Grade, ohne | Messing | Messing | 9,00 - 12,00 | 1,00 | 100,00 | 100,00 | 5,00 - 6,00 | 56,00 | 4,00 | 35,00 | 39,00 | 0,27 - 1,00 | 60,00 | 90,00 | PURIS, VITUS, SWS | https://cdn.ais-online.de/m2/49/61849/images/91/48728591px640x193.jpg
SCHELL Strahlregler max. 5,7 l/min druckunabhängig, diebstahlgeschützt, Belüfteter Strahl, Strahlregler mit Chromhülse, M24 x 1 AG, chrom | 4021163143874 | 021210699 | Druckknopf, Griff, Wandmontage | silber | Bogen | M24x1,0 | verchromt, vernickelt | Messing, rostfreier Stahl | 32,00 - 61,00 | 9,14 - 47,50 | 8,00 - 45,00 | 25,00 - 66,00 | 1/2 Zoll | Außengewinde (metrisch) | Außengewinde konisch (NPT) | Außengewinde konisch (NPT) | Schraubanschluss, Steckanschluss | poliert | poliert | Außengewinde | silber | Senkkopf | 1/2 Zoll (15) | 1/2 Zoll (15) | verchromt | verchromt | Innensechskant | IP65, IPX4 | ohne | AC | Grade, ohne | Messing | Messing | 9,00 - 12,00 | 1,00 | 100,00 | 100,00 | 5,00 - 6,00 | 56,00 | 4,00 | 35,00 | 39,00 | 0,27 - 1,00 | 60,00 | 90,00 | PURIS, VITUS, SWS | https://cdn.ais-online.de/m2/49/61849/images/31/48725331px640x369.jpg
SCHELL SWS Umrüst-Kabel für batteriebetriebene PURIS E / VENUS E | 4021163162912 | 510130099 | Druckknopf, Griff, Wandmontage | silber | Bogen | M24x1,0 | verchromt, vernickelt | Messing, rostfreier Stahl | 32,00 - 61,00 | 9,14 - 47,50 | 8,00 - 45,00 | 25,00 - 66,00 | 1/2 Zoll | Außengewinde (metrisch) | Außengewinde konisch (NPT) | Außengewinde konisch (NPT) | Schraubanschluss, Steckanschluss | poliert | poliert | Außengewinde | silber | Senkkopf | 1/2 Zoll (15) | 1/2 Zoll (15) | verchromt | verchromt | Innensechskant | IP65, IPX4 | ohne | AC | Grade, ohne | Messing | Messing | 9,00 - 12,00 | 1,00 | 100,00 | 100,00 | 5,00 - 6,00 | 56,00 | 4,00 | 35,00 | 39,00 | 0,27 - 1,00 | 60,00 | 90,00 | PURIS, VITUS, SWS | https://cdn.ais-online.de/m2/49/61849/images/24/48725424px475x480.jpg
SCHELL SWS Umrüst-Set für batteriebetriebene PURIS E / VENUS E, Batteriefach 6 V, 4x AA Alkaliebatterien | 4021163162936 | 005080099 | Druckknopf, Griff, Wandmontage | silber | Bogen | M24x1,0 | verchromt, vernickelt | Messing, rostfreier Stahl | 32,00 - 61,00 | 9,14 - 47,50 | 8,00 - 45,00 | 25,00 - 66,00 | 1/2 Zoll | Außengewinde (metrisch) | Außengewinde konisch (NPT) | Außengewinde konisch (NPT) | Schraubanschluss, Steckanschluss | poliert | poliert | Außengewinde | silber | Senkkopf | 1/2 Zoll (15) | 1/2 Zoll (15) | verchromt | verchromt | Innensechskant | IP65, IPX4 | ohne | AC | Grade, ohne | Messing | Messing | 9,00 - 12,00 | 1,00 | 100,00 | 100,00 | 5,00 - 6,00 | 56,00 | 4,00 | 35,00 | 39,00 | 0,27 - 1,00 | 60,00 | 90,00 | PURIS, VITUS, SWS | https://cdn.ais-online.de/m2/49/61849/images/57/48725357px599x480.jpg
SCHELL SWS Umrüst-Set für batteriebetriebene PURIS E / VENUS E, Steckernetzteil 9 V | 4021163162929 | 005090099 | Druckknopf, Griff, Wandmontage | silber | Bogen | M24x1,0 | verchromt, vernickelt | Messing, rostfreier Stahl | 32,00 - 61,00 | 9,14 - 47,50 | 8,00 - 45,00 | 25,00 - 66,00 | 1/2 Zoll | Außengewinde (metrisch) | Außengewinde konisch (NPT) | Außengewinde konisch (NPT) | Schraubanschluss, Steckanschluss | poliert | poliert | Außengewinde | silber | Senkkopf | 1/2 Zoll (15) | 1/2 Zoll (15) | verchromt | verchromt | Innensechskant | IP65, IPX4 | ohne | AC | Grade, ohne | Messing | Messing | 9,00 - 12,00 | 1,00 | 100,00 | 100,00 | 5,00 - 6,00 | 56,00 | 4,00 | 35,00 | 39,00 | 0,27 - 1,00 | 60,00 | 90,00 | PURIS, VITUS, SWS | https://cdn.ais-online.de/m2/49/61849/images/57/48725357px599x480.jpg
SCHELL Temperaturregler komplett, Für PURIS HD-M, chrom | 4021163135213 | 013810699 | Druckknopf, Griff, Wandmontage | silber | Bogen | M24x1,0 | verchromt, vernickelt | Messing, rostfreier Stahl | 32,00 - 61,00 | 9,14 - 47,50 | 8,00 - 45,00 | 25,00 - 66,00 | 1/2 Zoll | Außengewinde (metrisch) | Außengewinde konisch (NPT) | Außengewinde konisch (NPT) | Schraubanschluss, Steckanschluss | poliert | poliert | Außengewinde | silber | Senkkopf | 1/2 Zoll (15) | 1/2 Zoll (15) | verchromt | verchromt | Innensechskant | IP65, IPX4 | ohne | AC | Grade, ohne | Messing | Messing | 9,00 - 12,00 | 1,00 | 100,00 | 100,00 | 5,00 - 6,00 | 56,00 | 4,00 | 35,00 | 39,00 | 0,27 - 1,00 | 60,00 | 90,00 | PURIS, VITUS, SWS | https://cdn.ais-online.de/m2/49/61849/images/41/48728641px640x386.jpg
SCHELL Umrüstset PURIS SC-K, chrom | 4021163148251 | 021340699 | Druckknopf, Griff, Wandmontage | silber | Bogen | M24x1,0 | verchromt, vernickelt | Messing, rostfreier Stahl | 32,00 - 61,00 | 9,14 - 47,50 | 8,00 - 45,00 | 25,00 - 66,00 | 1/2 Zoll | Außengewinde (metrisch) | Außengewinde konisch (NPT) | Außengewinde konisch (NPT) | Schraubanschluss, Steckanschluss | poliert | poliert | Außengewinde | silber | Senkkopf | 1/2 Zoll (15) | 1/2 Zoll (15) | verchromt | verchromt | Innensechskant | IP65, IPX4 | ohne | AC | Grade, ohne | Messing | Messing | 9,00 - 12,00 | 1,00 | 100,00 | 100,00 | 5,00 - 6,00 | 56,00 | 4,00 | 35,00 | 39,00 | 0,27 - 1,00 | 60,00 | 90,00 | PURIS, VITUS, SWS | https://cdn.ais-online.de/m2/49/61849/images/45/48728345px440x480.jpg
SCHELL Umrüstset PURIS SC-M, chrom | 4021163147278 | 021290699 | Druckknopf, Griff, Wandmontage | silber | Bogen | M24x1,0 | verchromt, vernickelt | Messing, rostfreier Stahl | 32,00 - 61,00 | 9,14 - 47,50 | 8,00 - 45,00 | 25,00 - 66,00 | 1/2 Zoll | Außengewinde (metrisch) | Außengewinde konisch (NPT) | Außengewinde konisch (NPT) | Schraubanschluss, Steckanschluss | poliert | poliert | Außengewinde | silber | Senkkopf | 1/2 Zoll (15) | 1/2 Zoll (15) | verchromt | verchromt | Innensechskant | IP65, IPX4 | ohne | AC | Grade, ohne | Messing | Messing | 9,00 - 12,00 | 1,00 | 100,00 | 100,00 | 5,00 - 6,00 | 56,00 | 4,00 | 35,00 | 39,00 | 0,27 - 1,00 | 60,00 | 90,00 | PURIS, VITUS, SWS | https://cdn.ais-online.de/m2/49/61849/images/04/48728604px272x480.jpg
SCHELL Unterputz-Netzteil 100 - 240 V / 50 - 60 Hz / 12 V | 4021163136524 | 013120099 | Druckknopf, Griff, Wandmontage | silber | Bogen | M24x1,0 | verchromt, vernickelt | Messing, rostfreier Stahl | 32,00 - 61,00 | 9,14 - 47,50 | 8,00 - 45,00 | 25,00 - 66,00 | 1/2 Zoll | Außengewinde (metrisch) | Außengewinde konisch (NPT) | Außengewinde konisch (NPT) | Schraubanschluss, Steckanschluss | poliert | poliert | Außengewinde | silber | Senkkopf | 1/2 Zoll (15) | 1/2 Zoll (15) | verchromt | verchromt | Innensechskant | IP65, IPX4 | ohne | AC | Grade, ohne | Messing | Messing | 9,00 - 12,00 | 1,00 | 100,00 | 100,00 | 5,00 - 6,00 | 56,00 | 4,00 | 35,00 | 39,00 | 0,27 - 1,00 | 60,00 | 90,00 | PURIS, VITUS, SWS | https://cdn.ais-online.de/m2/49/61849/images/16/48728316px316x480.jpg
SCHELL Wandanschlussbogen PURIS, RFV, DN 15 G 1/2 AG mit ASAG easy, DN 15 G 1/2 AG, chrom | 4021163147919 | 064690699 | Druckknopf, Griff, Wandmontage | silber | Bogen | M24x1,0 | verchromt, vernickelt | Messing, rostfreier Stahl | 32,00 - 61,00 | 9,14 - 47,50 | 8,00 - 45,00 | 25,00 - 66,00 | 1/2 Zoll | Außengewinde (metrisch) | Außengewinde konisch (NPT) | Außengewinde konisch (NPT) | Schraubanschluss, Steckanschluss | poliert | poliert | Außengewinde | silber | Senkkopf | 1/2 Zoll (15) | 1/2 Zoll (15) | verchromt | verchromt | Innensechskant | IP65, IPX4 | ohne | AC | Grade, ohne | Messing | Messing | 9,00 - 12,00 | 1,00 | 100,00 | 100,00 | 5,00 - 6,00 | 56,00 | 4,00 | 35,00 | 39,00 | 0,27 - 1,00 | 60,00 | 90,00 | PURIS, VITUS, SWS | https://cdn.ais-online.de/m2/49/61849/images/32/48725232px609x480.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/49/61849/images/11/48727311px480x480.jpg
SCHELL Zugstangen-Ablaufgarnitur PURIS E / VENUS E, chrom | 4021163133295 | 013600699 | Druckknopf, Griff, Wandmontage | silber | Bogen | M24x1,0 | verchromt, vernickelt | Messing, rostfreier Stahl | 32,00 - 61,00 | 9,14 - 47,50 | 8,00 - 45,00 | 25,00 - 66,00 | 1/2 Zoll | Außengewinde (metrisch) | Außengewinde konisch (NPT) | Außengewinde konisch (NPT) | Schraubanschluss, Steckanschluss | poliert | poliert | Außengewinde | silber | Senkkopf | 1/2 Zoll (15) | 1/2 Zoll (15) | verchromt | verchromt | Innensechskant | IP65, IPX4 | ohne | AC | Grade, ohne | Messing | Messing | 9,00 - 12,00 | 1,00 | 100,00 | 100,00 | 5,00 - 6,00 | 56,00 | 4,00 | 35,00 | 39,00 | 0,27 - 1,00 | 60,00 | 90,00 | PURIS, VITUS, SWS | https://cdn.ais-online.de/m2/49/61849/images/87/48725087px290x480.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/49/61849/images/56/48727856px319x480.jpg
powered by Heinze