SCHELL PURIS Zubehör, ER

SCHELL

Eigenschaften

Ausführung

Druckknopf, Griff, Wandmontage

Farbe

silber

Form

Bogen

Nenninnendurchmesser

M24x1,0

Oberfläche

verchromt, vernickelt

Werkstoff

Messing, rostfreier Stahl

Breite (mm)

32,00 - 61,00

Höhe (mm)

9,14 - 47,50

Länge (mm)

8,00 - 45,00

Tiefe (mm)

25,00 - 66,00

Abmessung Gewindesanschluss (Inch)

1/2 Zoll

Anschluss

Außengewinde (metrisch)

Anschluss 1

Außengewinde konisch (NPT)

Anschluss 2

Außengewinde konisch (NPT)

Ausführung des elektrischen Anschlusses

Schraubanschluss, Steckanschluss

Behandlung Oberfläche 1

poliert

Behandlung Oberfläche 2

poliert

Gewindeanschluss

Außengewinde

Grundfarbe

silber

Kopfform

Senkkopf

Nenninnendurchmesser Anschluss 1

1/2 Zoll (15)

Nenninnendurchmesser Anschluss 2

1/2 Zoll (15)

Oberflächenschutzanschluss 1

verchromt

Oberflächenschutzanschluss 2

verchromt

Schraubsystem

Innensechskant

Schutzart (IP)

IP65, IPX4

SIL nach IEC 61508

ohne

Spannungsart der Versorgungsspannung

AC

Temperaturanzeige

Grade, ohne

Werkstoff Anschluss 1

Messing

Werkstoff Anschluss 2

Messing

1. Ausgangsspannung (V)

9,00 - 12,00

Anzahl Strahlmöglichkeiten

1,00

Bemessungsversorgungsspannung bei AC 50 Hz (V)

100,00

Bemessungsversorgungsspannung bei AC 60 Hz (V)

100,00

Durchlassfähigkeit (l/min)

5,00 - 6,00

Durchmesser (mm)

56,00

Gewindemaß (metrisch)

4,00

Länge Anschluss 1 (mm)

35,00

Länge Anschluss 2 (mm)

39,00

max. Ausgangsstrom 1 (A)

0,27 - 1,00

Rosettengröße (mm)

60,00

Winkel des Bogens (Grad)

90,00

Produktserie

PURIS, VITUS, SWS