SCHELL Quetschverschraubung - Komplett, Ø 14, DN 15 G 1/2 IG, chrom

SCHELL

Eigenschaften

GTIN:

4021163116113

HAN:

265130699

Rohraußendurchmesser (mm)

14,00

Gewindeanschluss

Innengewinde

Werkstoff Überwurfmutter

Messing

Material Klemmring

Messing