SCHELL Quetschverschraubung - Komplett, Ø 16, DN 20 G 3/4 IG, chrom

SCHELL

Eigenschaften

GTIN:

4021163116151

HAN:

265160699

Rohraußendurchmesser (mm)

16,00

Gewindeanschluss

Innengewinde

Werkstoff Überwurfmutter

Messing

Material Klemmring

Messing