SCHELL Schlauch Clean-Fix S, flexibel, 1000 mm, Zugfeste Messing-Konus-Quetschverschraubung Ø 10 mm (DN 10 G 3/8 AG), Überwurfmutter G 3/8 IG

SCHELL

Eigenschaften

GTIN:

4021163149432

HAN:

102020699

Werkstoff

rostfreier Stahl

Länge (mm)

1.000,00

Anschluss 1

Klemm

Anschluss 2

Innengewinde

Ausführung Anschluss 1

gerade

Ausführung Anschluss 2

gerade

Nenninnendurchmesser Anschluss 1

3/8 Zoll (10)

Nenninnendurchmesser Anschluss 2

3/8 Zoll (10)

Innendurchmesser Schlauch (mm)

9,00

max. Druck (bar)

10,00

max. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb) (°C)

70,00

Mit Dichtungsmaterial

ja