## SCHELL
SCHELL
Name | GTIN | HAN | Werkstoff | Länge (mm) | Anschluss 1 | Anschluss 2 | Ausführung Anschluss 1 | Ausführung Anschluss 2 | Nenninnendurchmesser Anschluss 1 | Nenninnendurchmesser Anschluss 2 | Innendurchmesser Schlauch (mm) | max. Druck (bar) | max. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb) (°C) | Mit Dichtungsmaterial | Bilder
SCHELL Schlauch Clean-Fix |  |  | rostfreier Stahl | 150,00 - 1.000,00 | Innengewinde, Klemm | Außengewinde, Innengewinde, Klemm, Rohrende | abgewinkelt, gerade | gerade | 1/2 Zoll (15), 3/4 Zoll (20), 3/8 Zoll (10) | 1/2 Zoll (15), 3/8 Zoll (10) | 6,40 - 9,00 | 10,00 | 70,00 | ja | https://cdn.ais-online.de/m2/49/61849/images/35/48725535px640x145.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/49/61849/images/99/48725299px640x144.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/49/61849/images/95/48725095px640x144.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/49/61849/images/08/48725408px640x145.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/49/61849/images/65/48725465px640x144.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/49/61849/images/86/48725086px640x145.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/49/61849/images/69/48725469px640x169.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/49/61849/images/57/48725457px640x145.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/49/61849/images/45/48725245px640x144.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/49/61849/images/27/48725027px640x145.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/49/61849/images/83/48725383px640x170.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/49/61849/images/05/48725305px640x144.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/49/61849/images/59/48725059px640x147.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/49/61849/images/18/48725418px640x144.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/49/61849/images/88/48725488px640x169.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/49/61849/images/32/48725132px640x144.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/49/61849/images/70/48725170px640x144.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/49/61849/images/86/48724886px640x145.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/49/61849/images/60/48725460px640x144.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/49/61849/images/66/48728266px391x480.jpg
SCHELL Flexibler Schlauch Clean-Fix-S mit RV, 380 mm, Überwurfmutter G 3/8 IG, M 8 x 1 | 4021163160192 | 102500699 | rostfreier Stahl | 150,00 - 1.000,00 | Innengewinde, Klemm | Außengewinde, Innengewinde, Klemm, Rohrende | abgewinkelt, gerade | gerade | 1/2 Zoll (15), 3/4 Zoll (20), 3/8 Zoll (10) | 1/2 Zoll (15), 3/8 Zoll (10) | 6,40 - 9,00 | 10,00 | 70,00 | ja | https://cdn.ais-online.de/m2/49/61849/images/66/48728266px391x480.jpg
SCHELL Schlauch Clean-Fix S, flexibel, 1000 mm, 2x Überwurfmutter G 1/2 IG mit vormontierter Dichtung | 4021163149654 | 102250699 | rostfreier Stahl | 150,00 - 1.000,00 | Innengewinde, Klemm | Außengewinde, Innengewinde, Klemm, Rohrende | abgewinkelt, gerade | gerade | 1/2 Zoll (15), 3/4 Zoll (20), 3/8 Zoll (10) | 1/2 Zoll (15), 3/8 Zoll (10) | 6,40 - 9,00 | 10,00 | 70,00 | ja | https://cdn.ais-online.de/m2/49/61849/images/41/48725541px640x145.jpg
SCHELL Schlauch Clean-Fix S, flexibel, 1000 mm, 2x Überwurfmutter G 3/8 IG mit vormontierter Dichtung | 4021163149579 | 102170699 | rostfreier Stahl | 150,00 - 1.000,00 | Innengewinde, Klemm | Außengewinde, Innengewinde, Klemm, Rohrende | abgewinkelt, gerade | gerade | 1/2 Zoll (15), 3/4 Zoll (20), 3/8 Zoll (10) | 1/2 Zoll (15), 3/8 Zoll (10) | 6,40 - 9,00 | 10,00 | 70,00 | ja | https://cdn.ais-online.de/m2/49/61849/images/23/48725223px640x145.jpg
SCHELL Schlauch Clean-Fix S, flexibel, 1000 mm, Überwurfmutter G 1/2 IG mit vormontierter Dichtung, Außengewinde G 1/2 AG | 4021163149685 | 102280699 | rostfreier Stahl | 150,00 - 1.000,00 | Innengewinde, Klemm | Außengewinde, Innengewinde, Klemm, Rohrende | abgewinkelt, gerade | gerade | 1/2 Zoll (15), 3/4 Zoll (20), 3/8 Zoll (10) | 1/2 Zoll (15), 3/8 Zoll (10) | 6,40 - 9,00 | 10,00 | 70,00 | ja | https://cdn.ais-online.de/m2/49/61849/images/48/48725248px640x144.jpg
SCHELL Schlauch Clean-Fix S, flexibel, 1000 mm, Überwurfmutter G 1/2 IG mit vormontierter Dichtung, Überwurfmutter G 3/8 IG mit vormontierter Dichtung | 4021163149623 | 102220699 | rostfreier Stahl | 150,00 - 1.000,00 | Innengewinde, Klemm | Außengewinde, Innengewinde, Klemm, Rohrende | abgewinkelt, gerade | gerade | 1/2 Zoll (15), 3/4 Zoll (20), 3/8 Zoll (10) | 1/2 Zoll (15), 3/8 Zoll (10) | 6,40 - 9,00 | 10,00 | 70,00 | ja | https://cdn.ais-online.de/m2/49/61849/images/41/48725241px640x144.jpg
SCHELL Schlauch Clean-Fix S, flexibel, 1000 mm, Überwurfmutter G 3/8 IG mit vormontierter Dichtung, Rohrstutzen Ø 10 mm | 4021163149524 | 102120699 | rostfreier Stahl | 150,00 - 1.000,00 | Innengewinde, Klemm | Außengewinde, Innengewinde, Klemm, Rohrende | abgewinkelt, gerade | gerade | 1/2 Zoll (15), 3/4 Zoll (20), 3/8 Zoll (10) | 1/2 Zoll (15), 3/8 Zoll (10) | 6,40 - 9,00 | 10,00 | 70,00 | ja | https://cdn.ais-online.de/m2/49/61849/images/18/48725418px640x144.jpg
SCHELL Schlauch Clean-Fix S, flexibel, 1000 mm, Zugfeste Messing-Konus-Quetschverschraubung Ø 10 mm (DN 10 G 3/8 AG), Rohrstutzen Ø 10 mm | 4021163149487 | 102070699 | rostfreier Stahl | 150,00 - 1.000,00 | Innengewinde, Klemm | Außengewinde, Innengewinde, Klemm, Rohrende | abgewinkelt, gerade | gerade | 1/2 Zoll (15), 3/4 Zoll (20), 3/8 Zoll (10) | 1/2 Zoll (15), 3/8 Zoll (10) | 6,40 - 9,00 | 10,00 | 70,00 | ja | https://cdn.ais-online.de/m2/49/61849/images/59/48725059px640x147.jpg
SCHELL Schlauch Clean-Fix S, flexibel, 1000 mm, Zugfeste Messing-Konus-Quetschverschraubung Ø 10 mm (DN 10 G 3/8 AG), Überwurfmutter G 3/8 IG | 4021163149432 | 102020699 | rostfreier Stahl | 150,00 - 1.000,00 | Innengewinde, Klemm | Außengewinde, Innengewinde, Klemm, Rohrende | abgewinkelt, gerade | gerade | 1/2 Zoll (15), 3/4 Zoll (20), 3/8 Zoll (10) | 1/2 Zoll (15), 3/8 Zoll (10) | 6,40 - 9,00 | 10,00 | 70,00 | ja | https://cdn.ais-online.de/m2/49/61849/images/07/48725207px640x144.jpg
SCHELL Schlauch Clean-Fix S, flexibel, 300 mm, 2x Überwurfmutter G 1/2 IG mit vormontierter Dichtung | 4021163149630 | 102230699 | rostfreier Stahl | 150,00 - 1.000,00 | Innengewinde, Klemm | Außengewinde, Innengewinde, Klemm, Rohrende | abgewinkelt, gerade | gerade | 1/2 Zoll (15), 3/4 Zoll (20), 3/8 Zoll (10) | 1/2 Zoll (15), 3/8 Zoll (10) | 6,40 - 9,00 | 10,00 | 70,00 | ja | https://cdn.ais-online.de/m2/49/61849/images/86/48724886px640x145.jpg
SCHELL Schlauch Clean-Fix S, flexibel, 300 mm, 2x Überwurfmutter G 3/8 IG mit vormontierter Dichtung | 4021163149555 | 102150699 | rostfreier Stahl | 150,00 - 1.000,00 | Innengewinde, Klemm | Außengewinde, Innengewinde, Klemm, Rohrende | abgewinkelt, gerade | gerade | 1/2 Zoll (15), 3/4 Zoll (20), 3/8 Zoll (10) | 1/2 Zoll (15), 3/8 Zoll (10) | 6,40 - 9,00 | 10,00 | 70,00 | ja | https://cdn.ais-online.de/m2/49/61849/images/27/48725027px640x145.jpg
SCHELL Schlauch Clean-Fix S, flexibel, 300 mm, Überwurfmutter G 1/2 IG mit vormontierter Dichtung, Außengewinde G 1/2 AG | 4021163149661 | 102260699 | rostfreier Stahl | 150,00 - 1.000,00 | Innengewinde, Klemm | Außengewinde, Innengewinde, Klemm, Rohrende | abgewinkelt, gerade | gerade | 1/2 Zoll (15), 3/4 Zoll (20), 3/8 Zoll (10) | 1/2 Zoll (15), 3/8 Zoll (10) | 6,40 - 9,00 | 10,00 | 70,00 | ja | https://cdn.ais-online.de/m2/49/61849/images/45/48725245px640x144.jpg
SCHELL Schlauch Clean-Fix S, flexibel, 300 mm, Überwurfmutter G 1/2 IG mit vormontierter Dichtung, Rohrstutzen Ø 10 mm | 4021163149531 | 102130699 | rostfreier Stahl | 150,00 - 1.000,00 | Innengewinde, Klemm | Außengewinde, Innengewinde, Klemm, Rohrende | abgewinkelt, gerade | gerade | 1/2 Zoll (15), 3/4 Zoll (20), 3/8 Zoll (10) | 1/2 Zoll (15), 3/8 Zoll (10) | 6,40 - 9,00 | 10,00 | 70,00 | ja | https://cdn.ais-online.de/m2/49/61849/images/22/48725422px640x145.jpg
SCHELL Schlauch Clean-Fix S, flexibel, 300 mm, Überwurfmutter G 1/2 IG mit vormontierter Dichtung, Überwurfmutter G 3/8 IG mit vormontierter Dichtung | 4021163149609 | 102200699 | rostfreier Stahl | 150,00 - 1.000,00 | Innengewinde, Klemm | Außengewinde, Innengewinde, Klemm, Rohrende | abgewinkelt, gerade | gerade | 1/2 Zoll (15), 3/4 Zoll (20), 3/8 Zoll (10) | 1/2 Zoll (15), 3/8 Zoll (10) | 6,40 - 9,00 | 10,00 | 70,00 | ja | https://cdn.ais-online.de/m2/49/61849/images/45/48725545px640x144.jpg
SCHELL Schlauch Clean-Fix S, flexibel, 300 mm, Überwurfmutter G 3/4 IG mit Plombiervorrichtung und vormontierter Dichtung, Zugfeste Messing-Konus-Quetschverschraubung Ø 10 mm (DN 10 G 3/8 AG) | 4021163149692 | 102290699 | rostfreier Stahl | 150,00 - 1.000,00 | Innengewinde, Klemm | Außengewinde, Innengewinde, Klemm, Rohrende | abgewinkelt, gerade | gerade | 1/2 Zoll (15), 3/4 Zoll (20), 3/8 Zoll (10) | 1/2 Zoll (15), 3/8 Zoll (10) | 6,40 - 9,00 | 10,00 | 70,00 | ja | https://cdn.ais-online.de/m2/49/61849/images/57/48725457px640x145.jpg
SCHELL Schlauch Clean-Fix S, flexibel, 300 mm, Überwurfmutter G 3/8 IG mit vormontierter Dichtung, Rohrstutzen Ø 10 mm | 4021163149517 | 102100699 | rostfreier Stahl | 150,00 - 1.000,00 | Innengewinde, Klemm | Außengewinde, Innengewinde, Klemm, Rohrende | abgewinkelt, gerade | gerade | 1/2 Zoll (15), 3/4 Zoll (20), 3/8 Zoll (10) | 1/2 Zoll (15), 3/8 Zoll (10) | 6,40 - 9,00 | 10,00 | 70,00 | ja | https://cdn.ais-online.de/m2/49/61849/images/79/48725279px640x144.jpg
SCHELL Schlauch Clean-Fix S, flexibel, 300 mm, Zugfeste Messing-Konus-Quetschverschraubung Ø 10 mm (DN 10 G 3/8 AG), Rohrstutzen Ø 10 mm | 4021163149449 | 102040699 | rostfreier Stahl | 150,00 - 1.000,00 | Innengewinde, Klemm | Außengewinde, Innengewinde, Klemm, Rohrende | abgewinkelt, gerade | gerade | 1/2 Zoll (15), 3/4 Zoll (20), 3/8 Zoll (10) | 1/2 Zoll (15), 3/8 Zoll (10) | 6,40 - 9,00 | 10,00 | 70,00 | ja | https://cdn.ais-online.de/m2/49/61849/images/41/48725141px640x147.jpg
SCHELL Schlauch Clean-Fix S, flexibel, 300 mm, Zugfeste Messing-Konus-Quetschverschraubung Ø 10 mm (DN 10 G 3/8 AG), Überwurfmutter G 3/8 IG | 4021163149418 | 102000699 | rostfreier Stahl | 150,00 - 1.000,00 | Innengewinde, Klemm | Außengewinde, Innengewinde, Klemm, Rohrende | abgewinkelt, gerade | gerade | 1/2 Zoll (15), 3/4 Zoll (20), 3/8 Zoll (10) | 1/2 Zoll (15), 3/8 Zoll (10) | 6,40 - 9,00 | 10,00 | 70,00 | ja | https://cdn.ais-online.de/m2/49/61849/images/95/48725095px640x144.jpg
SCHELL Schlauch Clean-Fix S, flexibel, 400 mm, Zugfeste Messing-Konus-Quetschverschraubung Ø 10 mm (DN 10 G 3/8 AG), Rohrstutzen Ø 10 mm | 4021163149456 | 102050699 | rostfreier Stahl | 150,00 - 1.000,00 | Innengewinde, Klemm | Außengewinde, Innengewinde, Klemm, Rohrende | abgewinkelt, gerade | gerade | 1/2 Zoll (15), 3/4 Zoll (20), 3/8 Zoll (10) | 1/2 Zoll (15), 3/8 Zoll (10) | 6,40 - 9,00 | 10,00 | 70,00 | ja | https://cdn.ais-online.de/m2/49/61849/images/19/48725019px640x147.jpg
SCHELL Schlauch Clean-Fix S, flexibel, 500 mm, 2x Überwurfmutter G 1/2 IG mit vormontierter Dichtung | 4021163149647 | 102240699 | rostfreier Stahl | 150,00 - 1.000,00 | Innengewinde, Klemm | Außengewinde, Innengewinde, Klemm, Rohrende | abgewinkelt, gerade | gerade | 1/2 Zoll (15), 3/4 Zoll (20), 3/8 Zoll (10) | 1/2 Zoll (15), 3/8 Zoll (10) | 6,40 - 9,00 | 10,00 | 70,00 | ja | https://cdn.ais-online.de/m2/49/61849/images/78/48724978px640x145.jpg
SCHELL Schlauch Clean-Fix S, flexibel, 500 mm, 2x Überwurfmutter G 3/8 IG mit vormontierter Dichtung | 4021163149562 | 102160699 | rostfreier Stahl | 150,00 - 1.000,00 | Innengewinde, Klemm | Außengewinde, Innengewinde, Klemm, Rohrende | abgewinkelt, gerade | gerade | 1/2 Zoll (15), 3/4 Zoll (20), 3/8 Zoll (10) | 1/2 Zoll (15), 3/8 Zoll (10) | 6,40 - 9,00 | 10,00 | 70,00 | ja | https://cdn.ais-online.de/m2/49/61849/images/15/48724915px640x145.jpg
SCHELL Schlauch Clean-Fix S, flexibel, 500 mm, Überwurfmutter G 1/2 IG mit vormontierter Dichtung, Außengewinde G 1/2 AG | 4021163149678 | 102270699 | rostfreier Stahl | 150,00 - 1.000,00 | Innengewinde, Klemm | Außengewinde, Innengewinde, Klemm, Rohrende | abgewinkelt, gerade | gerade | 1/2 Zoll (15), 3/4 Zoll (20), 3/8 Zoll (10) | 1/2 Zoll (15), 3/8 Zoll (10) | 6,40 - 9,00 | 10,00 | 70,00 | ja | https://cdn.ais-online.de/m2/49/61849/images/59/48725159px640x144.jpg
SCHELL Schlauch Clean-Fix S, flexibel, 500 mm, Überwurfmutter G 1/2 IG mit vormontierter Dichtung, Rohrstutzen Ø 10 mm | 4021163149548 | 102140699 | rostfreier Stahl | 150,00 - 1.000,00 | Innengewinde, Klemm | Außengewinde, Innengewinde, Klemm, Rohrende | abgewinkelt, gerade | gerade | 1/2 Zoll (15), 3/4 Zoll (20), 3/8 Zoll (10) | 1/2 Zoll (15), 3/8 Zoll (10) | 6,40 - 9,00 | 10,00 | 70,00 | ja | https://cdn.ais-online.de/m2/49/61849/images/35/48725535px640x145.jpg
SCHELL Schlauch Clean-Fix S, flexibel, 500 mm, Überwurfmutter G 1/2 IG mit vormontierter Dichtung, Überwurfmutter G 3/8 IG mit vormontierter Dichtung | 4021163149616 | 102210699 | rostfreier Stahl | 150,00 - 1.000,00 | Innengewinde, Klemm | Außengewinde, Innengewinde, Klemm, Rohrende | abgewinkelt, gerade | gerade | 1/2 Zoll (15), 3/4 Zoll (20), 3/8 Zoll (10) | 1/2 Zoll (15), 3/8 Zoll (10) | 6,40 - 9,00 | 10,00 | 70,00 | ja | https://cdn.ais-online.de/m2/49/61849/images/05/48725305px640x144.jpg
SCHELL Schlauch Clean-Fix S, flexibel, 500 mm, Überwurfmutter G 3/8 IG mit vormontierter Dichtung, Rohrstutzen Ø 10 mm | 4021163149944 | 102110699 | rostfreier Stahl | 150,00 - 1.000,00 | Innengewinde, Klemm | Außengewinde, Innengewinde, Klemm, Rohrende | abgewinkelt, gerade | gerade | 1/2 Zoll (15), 3/4 Zoll (20), 3/8 Zoll (10) | 1/2 Zoll (15), 3/8 Zoll (10) | 6,40 - 9,00 | 10,00 | 70,00 | ja | https://cdn.ais-online.de/m2/49/61849/images/92/48725092px640x144.jpg
SCHELL Schlauch Clean-Fix S, flexibel, 500 mm, Zugfeste Messing-Konus-Quetschverschraubung Ø 10 mm (DN 10 G 3/8 AG), Rohrstutzen Ø 10 mm | 4021163149470 | 102060699 | rostfreier Stahl | 150,00 - 1.000,00 | Innengewinde, Klemm | Außengewinde, Innengewinde, Klemm, Rohrende | abgewinkelt, gerade | gerade | 1/2 Zoll (15), 3/4 Zoll (20), 3/8 Zoll (10) | 1/2 Zoll (15), 3/8 Zoll (10) | 6,40 - 9,00 | 10,00 | 70,00 | ja | https://cdn.ais-online.de/m2/49/61849/images/98/48724998px640x147.jpg
SCHELL Schlauch Clean-Fix S, flexibel, 500 mm, Zugfeste Messing-Konus-Quetschverschraubung Ø 10 mm (DN 10 G 3/8 AG), Überwurfmutter G 3/8 IG | 4021163149425 | 102010699 | rostfreier Stahl | 150,00 - 1.000,00 | Innengewinde, Klemm | Außengewinde, Innengewinde, Klemm, Rohrende | abgewinkelt, gerade | gerade | 1/2 Zoll (15), 3/4 Zoll (20), 3/8 Zoll (10) | 1/2 Zoll (15), 3/8 Zoll (10) | 6,40 - 9,00 | 10,00 | 70,00 | ja | https://cdn.ais-online.de/m2/49/61849/images/09/48725209px640x144.jpg
SCHELL Schlauch Clean-Fix S, flexibel, lose verpackt, 200 mm, Winkel mit Überwurfmutter G 3/8 IG und vormontierter Dichtung, Überwurfmutter G 3/8 IG mit vormontierter Dichtung | 4021163149586 | 102180630 | rostfreier Stahl | 150,00 - 1.000,00 | Innengewinde, Klemm | Außengewinde, Innengewinde, Klemm, Rohrende | abgewinkelt, gerade | gerade | 1/2 Zoll (15), 3/4 Zoll (20), 3/8 Zoll (10) | 1/2 Zoll (15), 3/8 Zoll (10) | 6,40 - 9,00 | 10,00 | 70,00 | ja | https://cdn.ais-online.de/m2/49/61849/images/36/48725336px640x144.jpg
SCHELL Schlauch Clean-Fix S, flexibel, lose verpackt, 300 mm, Winkel mit Überwurfmutter G 3/8 IG und vormontierter Dichtung, Überwurfmutter G 3/8 IG mit vormontierter Dichtung | 4021163149593 | 102190630 | rostfreier Stahl | 150,00 - 1.000,00 | Innengewinde, Klemm | Außengewinde, Innengewinde, Klemm, Rohrende | abgewinkelt, gerade | gerade | 1/2 Zoll (15), 3/4 Zoll (20), 3/8 Zoll (10) | 1/2 Zoll (15), 3/8 Zoll (10) | 6,40 - 9,00 | 10,00 | 70,00 | ja | https://cdn.ais-online.de/m2/49/61849/images/70/48725170px640x144.jpg
SCHELL Schlauch Clean-Fix S, flexibel, lose verpackt, 300 mm, Zugfeste Messing-Konus-Quetschverschraubung Ø 10 mm (DN 10 G 3/8 AG), Rohrstutzen Ø 10 mm | 4021163149494 | 102040630 | rostfreier Stahl | 150,00 - 1.000,00 | Innengewinde, Klemm | Außengewinde, Innengewinde, Klemm, Rohrende | abgewinkelt, gerade | gerade | 1/2 Zoll (15), 3/4 Zoll (20), 3/8 Zoll (10) | 1/2 Zoll (15), 3/8 Zoll (10) | 6,40 - 9,00 | 10,00 | 70,00 | ja | https://cdn.ais-online.de/m2/49/61849/images/44/48725044px640x147.jpg
SCHELL Schlauch Clean-Fix S, flexibel, lose verpackt, 300 mm, Zugfeste Messing-Konus-Quetschverschraubung Ø 10 mm (DN 10 G 3/8 AG), Überwurfmutter G 3/8 IG | 4021163149463 | 102000630 | rostfreier Stahl | 150,00 - 1.000,00 | Innengewinde, Klemm | Außengewinde, Innengewinde, Klemm, Rohrende | abgewinkelt, gerade | gerade | 1/2 Zoll (15), 3/4 Zoll (20), 3/8 Zoll (10) | 1/2 Zoll (15), 3/8 Zoll (10) | 6,40 - 9,00 | 10,00 | 70,00 | ja | https://cdn.ais-online.de/m2/49/61849/images/67/48725267px640x144.jpg
SCHELL Schlauch Clean-Fix S, flexibel, lose verpackt, 500 mm, Zugfeste Messing-Konus-Quetschverschraubung Ø 10 mm (DN 10 G 3/8 AG), Rohrstutzen Ø 10 mm | 4021163149500 | 102060630 | rostfreier Stahl | 150,00 - 1.000,00 | Innengewinde, Klemm | Außengewinde, Innengewinde, Klemm, Rohrende | abgewinkelt, gerade | gerade | 1/2 Zoll (15), 3/4 Zoll (20), 3/8 Zoll (10) | 1/2 Zoll (15), 3/8 Zoll (10) | 6,40 - 9,00 | 10,00 | 70,00 | ja | https://cdn.ais-online.de/m2/49/61849/images/02/48725102px640x147.jpg
SCHELL Schlauch Clean-Flex S, flexibel, 150 mm, 2x Überwurfmutter G 3/8 IG mit vormontierter Dichtung | 4021163154870 | 103280699 | rostfreier Stahl | 150,00 - 1.000,00 | Innengewinde, Klemm | Außengewinde, Innengewinde, Klemm, Rohrende | abgewinkelt, gerade | gerade | 1/2 Zoll (15), 3/4 Zoll (20), 3/8 Zoll (10) | 1/2 Zoll (15), 3/8 Zoll (10) | 6,40 - 9,00 | 10,00 | 70,00 | ja | https://cdn.ais-online.de/m2/49/61849/images/99/48725299px640x144.jpg
SCHELL Schlauch Clean-Flex S, flexibel, 150 mm, Überwurfmutter G 3/8 IG mit vormontierter Dichtung, Rohrstutzen Ø 10 mm | 4021163154863 | 103270699 | rostfreier Stahl | 150,00 - 1.000,00 | Innengewinde, Klemm | Außengewinde, Innengewinde, Klemm, Rohrende | abgewinkelt, gerade | gerade | 1/2 Zoll (15), 3/4 Zoll (20), 3/8 Zoll (10) | 1/2 Zoll (15), 3/8 Zoll (10) | 6,40 - 9,00 | 10,00 | 70,00 | ja | https://cdn.ais-online.de/m2/49/61849/images/08/48725408px640x145.jpg
SCHELL Schlauch Clean-Flex S, flexibel, 150 mm, Zugfeste Messing-Konus-Quetschverschraubung Ø 10 mm (DN 10 G 3/8 AG), Rohrstutzen Ø 10 mm | 4021163154887 | 103260699 | rostfreier Stahl | 150,00 - 1.000,00 | Innengewinde, Klemm | Außengewinde, Innengewinde, Klemm, Rohrende | abgewinkelt, gerade | gerade | 1/2 Zoll (15), 3/4 Zoll (20), 3/8 Zoll (10) | 1/2 Zoll (15), 3/8 Zoll (10) | 6,40 - 9,00 | 10,00 | 70,00 | ja | https://cdn.ais-online.de/m2/49/61849/images/25/48725425px640x145.jpg
SCHELL Schlauch Clean-Flex S, flexibel, 150 mm, Zugfeste Messing-Konus-Quetschverschraubung Ø 10 mm (DN 10 G 3/8 AG), Überwurfmutter G 3/8 IG mit vormontierter Dichtung | 4021163154894 | 103250699 | rostfreier Stahl | 150,00 - 1.000,00 | Innengewinde, Klemm | Außengewinde, Innengewinde, Klemm, Rohrende | abgewinkelt, gerade | gerade | 1/2 Zoll (15), 3/4 Zoll (20), 3/8 Zoll (10) | 1/2 Zoll (15), 3/8 Zoll (10) | 6,40 - 9,00 | 10,00 | 70,00 | ja | https://cdn.ais-online.de/m2/49/61849/images/23/48725123px640x169.jpg
SCHELL Schlauch Clean-Flex S, flexibel, 200 mm, Winkel mit Überwurfmutter G 3/8 IG und vormontierter Dichtung, Überwurfmutter G 3/8 IG mit vormontierter Dichtung | 4021163149869 | 103160699 | rostfreier Stahl | 150,00 - 1.000,00 | Innengewinde, Klemm | Außengewinde, Innengewinde, Klemm, Rohrende | abgewinkelt, gerade | gerade | 1/2 Zoll (15), 3/4 Zoll (20), 3/8 Zoll (10) | 1/2 Zoll (15), 3/8 Zoll (10) | 6,40 - 9,00 | 10,00 | 70,00 | ja | https://cdn.ais-online.de/m2/49/61849/images/32/48725132px640x144.jpg
SCHELL Schlauch Clean-Flex S, flexibel, 300 mm, 2x Überwurfmutter G 1/2 IG mit vormontierter Dichtung | 4021163149906 | 103200699 | rostfreier Stahl | 150,00 - 1.000,00 | Innengewinde, Klemm | Außengewinde, Innengewinde, Klemm, Rohrende | abgewinkelt, gerade | gerade | 1/2 Zoll (15), 3/4 Zoll (20), 3/8 Zoll (10) | 1/2 Zoll (15), 3/8 Zoll (10) | 6,40 - 9,00 | 10,00 | 70,00 | ja | https://cdn.ais-online.de/m2/49/61849/images/88/48725488px640x169.jpg
SCHELL Schlauch Clean-Flex S, flexibel, 300 mm, 2x Überwurfmutter G 3/8 IG mit vormontierter Dichtung | 4021163149845 | 103140699 | rostfreier Stahl | 150,00 - 1.000,00 | Innengewinde, Klemm | Außengewinde, Innengewinde, Klemm, Rohrende | abgewinkelt, gerade | gerade | 1/2 Zoll (15), 3/4 Zoll (20), 3/8 Zoll (10) | 1/2 Zoll (15), 3/8 Zoll (10) | 6,40 - 9,00 | 10,00 | 70,00 | ja | https://cdn.ais-online.de/m2/49/61849/images/24/48725124px640x144.jpg
SCHELL Schlauch Clean-Flex S, flexibel, 300 mm, Überwurfmutter G 1/2 IG mit vormontierter Dichtung, Rohrstutzen Ø 10 mm | 4021163149821 | 103120699 | rostfreier Stahl | 150,00 - 1.000,00 | Innengewinde, Klemm | Außengewinde, Innengewinde, Klemm, Rohrende | abgewinkelt, gerade | gerade | 1/2 Zoll (15), 3/4 Zoll (20), 3/8 Zoll (10) | 1/2 Zoll (15), 3/8 Zoll (10) | 6,40 - 9,00 | 10,00 | 70,00 | ja | https://cdn.ais-online.de/m2/49/61849/images/60/48725460px640x144.jpg
SCHELL Schlauch Clean-Flex S, flexibel, 300 mm, Überwurfmutter G 1/2 IG mit vormontierter Dichtung, Überwurfmutter G 3/8 IG mit vormontierter Dichtung | 4021163149883 | 103180699 | rostfreier Stahl | 150,00 - 1.000,00 | Innengewinde, Klemm | Außengewinde, Innengewinde, Klemm, Rohrende | abgewinkelt, gerade | gerade | 1/2 Zoll (15), 3/4 Zoll (20), 3/8 Zoll (10) | 1/2 Zoll (15), 3/8 Zoll (10) | 6,40 - 9,00 | 10,00 | 70,00 | ja | https://cdn.ais-online.de/m2/49/61849/images/83/48725383px640x170.jpg
SCHELL Schlauch Clean-Flex S, flexibel, 300 mm, Überwurfmutter G 3/8 IG mit vormontierter Dichtung, Rohrstutzen Ø 10 mm | 4021163149807 | 103100699 | rostfreier Stahl | 150,00 - 1.000,00 | Innengewinde, Klemm | Außengewinde, Innengewinde, Klemm, Rohrende | abgewinkelt, gerade | gerade | 1/2 Zoll (15), 3/4 Zoll (20), 3/8 Zoll (10) | 1/2 Zoll (15), 3/8 Zoll (10) | 6,40 - 9,00 | 10,00 | 70,00 | ja | https://cdn.ais-online.de/m2/49/61849/images/48/48725448px640x145.jpg
SCHELL Schlauch Clean-Flex S, flexibel, 300 mm, Winkel mit Überwurfmutter G 3/8 IG und vormontierter Dichtung, Überwurfmutter G 3/8 IG mit vormontierter Dichtung | 4021163149876 | 103170699 | rostfreier Stahl | 150,00 - 1.000,00 | Innengewinde, Klemm | Außengewinde, Innengewinde, Klemm, Rohrende | abgewinkelt, gerade | gerade | 1/2 Zoll (15), 3/4 Zoll (20), 3/8 Zoll (10) | 1/2 Zoll (15), 3/8 Zoll (10) | 6,40 - 9,00 | 10,00 | 70,00 | ja | https://cdn.ais-online.de/m2/49/61849/images/18/48725018px640x144.jpg
SCHELL Schlauch Clean-Flex S, flexibel, 300 mm, Zugfeste Messing-Konus-Quetschverschraubung Ø 10 mm (DN 10 G 3/8 AG), Rohrstutzen Ø 10 mm | 4021163149760 | 103060699 | rostfreier Stahl | 150,00 - 1.000,00 | Innengewinde, Klemm | Außengewinde, Innengewinde, Klemm, Rohrende | abgewinkelt, gerade | gerade | 1/2 Zoll (15), 3/4 Zoll (20), 3/8 Zoll (10) | 1/2 Zoll (15), 3/8 Zoll (10) | 6,40 - 9,00 | 10,00 | 70,00 | ja | https://cdn.ais-online.de/m2/49/61849/images/24/48725024px640x145.jpg
SCHELL Schlauch Clean-Flex S, flexibel, 300 mm, Zugfeste Messing-Konus-Quetschverschraubung Ø 10 mm (DN 10 G 3/8 AG), Überwurfmutter G 3/8 IG mit vormontierter Dichtung | 4021163149715 | 103000699 | rostfreier Stahl | 150,00 - 1.000,00 | Innengewinde, Klemm | Außengewinde, Innengewinde, Klemm, Rohrende | abgewinkelt, gerade | gerade | 1/2 Zoll (15), 3/4 Zoll (20), 3/8 Zoll (10) | 1/2 Zoll (15), 3/8 Zoll (10) | 6,40 - 9,00 | 10,00 | 70,00 | ja | https://cdn.ais-online.de/m2/49/61849/images/69/48725469px640x169.jpg
SCHELL Schlauch Clean-Flex S, flexibel, 300 mm, Zugfeste Messing-Konus-Quetschverschraubung Ø 8 mm (DN 10 G 3/8 AG), Überwurfmutter G 3/8 IG mit vormontierter Dichtung | 4021163149920 | 103040699 | rostfreier Stahl | 150,00 - 1.000,00 | Innengewinde, Klemm | Außengewinde, Innengewinde, Klemm, Rohrende | abgewinkelt, gerade | gerade | 1/2 Zoll (15), 3/4 Zoll (20), 3/8 Zoll (10) | 1/2 Zoll (15), 3/8 Zoll (10) | 6,40 - 9,00 | 10,00 | 70,00 | ja | https://cdn.ais-online.de/m2/49/61849/images/41/48725441px640x144.jpg
SCHELL Schlauch Clean-Flex S, flexibel, 500 mm, 2x Überwurfmutter G 1/2 IG mit vormontierter Dichtung | 4021163149913 | 103210699 | rostfreier Stahl | 150,00 - 1.000,00 | Innengewinde, Klemm | Außengewinde, Innengewinde, Klemm, Rohrende | abgewinkelt, gerade | gerade | 1/2 Zoll (15), 3/4 Zoll (20), 3/8 Zoll (10) | 1/2 Zoll (15), 3/8 Zoll (10) | 6,40 - 9,00 | 10,00 | 70,00 | ja | https://cdn.ais-online.de/m2/49/61849/images/43/48725343px640x169.jpg
SCHELL Schlauch Clean-Flex S, flexibel, 500 mm, 2x Überwurfmutter G 3/8 IG mit vormontierter Dichtung | 4021163149852 | 103150699 | rostfreier Stahl | 150,00 - 1.000,00 | Innengewinde, Klemm | Außengewinde, Innengewinde, Klemm, Rohrende | abgewinkelt, gerade | gerade | 1/2 Zoll (15), 3/4 Zoll (20), 3/8 Zoll (10) | 1/2 Zoll (15), 3/8 Zoll (10) | 6,40 - 9,00 | 10,00 | 70,00 | ja | https://cdn.ais-online.de/m2/49/61849/images/99/48725299px640x144.jpg
SCHELL Schlauch Clean-Flex S, flexibel, 500 mm, Überwurfmutter G 1/2 IG mit vormontierter Dichtung, Rohrstutzen Ø 10 mm | 4021163149838 | 103130699 | rostfreier Stahl | 150,00 - 1.000,00 | Innengewinde, Klemm | Außengewinde, Innengewinde, Klemm, Rohrende | abgewinkelt, gerade | gerade | 1/2 Zoll (15), 3/4 Zoll (20), 3/8 Zoll (10) | 1/2 Zoll (15), 3/8 Zoll (10) | 6,40 - 9,00 | 10,00 | 70,00 | ja | https://cdn.ais-online.de/m2/49/61849/images/02/48725302px640x144.jpg
SCHELL Schlauch Clean-Flex S, flexibel, 500 mm, Überwurfmutter G 1/2 IG mit vormontierter Dichtung, Überwurfmutter G 3/8 IG mit vormontierter Dichtung | 4021163149890 | 103190699 | rostfreier Stahl | 150,00 - 1.000,00 | Innengewinde, Klemm | Außengewinde, Innengewinde, Klemm, Rohrende | abgewinkelt, gerade | gerade | 1/2 Zoll (15), 3/4 Zoll (20), 3/8 Zoll (10) | 1/2 Zoll (15), 3/8 Zoll (10) | 6,40 - 9,00 | 10,00 | 70,00 | ja | https://cdn.ais-online.de/m2/49/61849/images/83/48725383px640x170.jpg
SCHELL Schlauch Clean-Flex S, flexibel, 500 mm, Überwurfmutter G 3/8 IG mit vormontierter Dichtung, Rohrstutzen Ø 10 mm | 4021163149814 | 103110699 | rostfreier Stahl | 150,00 - 1.000,00 | Innengewinde, Klemm | Außengewinde, Innengewinde, Klemm, Rohrende | abgewinkelt, gerade | gerade | 1/2 Zoll (15), 3/4 Zoll (20), 3/8 Zoll (10) | 1/2 Zoll (15), 3/8 Zoll (10) | 6,40 - 9,00 | 10,00 | 70,00 | ja | https://cdn.ais-online.de/m2/49/61849/images/58/48725358px640x145.jpg
SCHELL Schlauch Clean-Flex S, flexibel, 500 mm, Zugfeste Messing-Konus-Quetschverschraubung Ø 10 mm (DN 10 G 3/8 AG), Rohrstutzen Ø 10 mm | 4021163149777 | 103070699 | rostfreier Stahl | 150,00 - 1.000,00 | Innengewinde, Klemm | Außengewinde, Innengewinde, Klemm, Rohrende | abgewinkelt, gerade | gerade | 1/2 Zoll (15), 3/4 Zoll (20), 3/8 Zoll (10) | 1/2 Zoll (15), 3/8 Zoll (10) | 6,40 - 9,00 | 10,00 | 70,00 | ja | https://cdn.ais-online.de/m2/49/61849/images/79/48725379px640x145.jpg
SCHELL Schlauch Clean-Flex S, flexibel, 500 mm, Zugfeste Messing-Konus-Quetschverschraubung Ø 10 mm (DN 10 G 3/8 AG), Überwurfmutter G 3/8 IG mit vormontierter Dichtung | 4021163149722 | 103010699 | rostfreier Stahl | 150,00 - 1.000,00 | Innengewinde, Klemm | Außengewinde, Innengewinde, Klemm, Rohrende | abgewinkelt, gerade | gerade | 1/2 Zoll (15), 3/4 Zoll (20), 3/8 Zoll (10) | 1/2 Zoll (15), 3/8 Zoll (10) | 6,40 - 9,00 | 10,00 | 70,00 | ja | https://cdn.ais-online.de/m2/49/61849/images/55/48725155px640x169.jpg
SCHELL Schlauch Clean-Flex S, flexibel, 500 mm, Zugfeste Messing-Konus-Quetschverschraubung Ø 8 mm (DN 10 G 3/8 AG), Überwurfmutter G 3/8 IG mit vormontierter Dichtung | 4021163149937 | 103050699 | rostfreier Stahl | 150,00 - 1.000,00 | Innengewinde, Klemm | Außengewinde, Innengewinde, Klemm, Rohrende | abgewinkelt, gerade | gerade | 1/2 Zoll (15), 3/4 Zoll (20), 3/8 Zoll (10) | 1/2 Zoll (15), 3/8 Zoll (10) | 6,40 - 9,00 | 10,00 | 70,00 | ja | https://cdn.ais-online.de/m2/49/61849/images/65/48725465px640x144.jpg
SCHELL Schlauch Clean-Flex S, flexibel, lose verpackt, 300 mm, Zugfeste Messing-Konus-Quetschverschraubung Ø 10 mm (DN 10 G 3/8 AG), Rohrstutzen Ø 10 mm | 4021163149784 | 103060630 | rostfreier Stahl | 150,00 - 1.000,00 | Innengewinde, Klemm | Außengewinde, Innengewinde, Klemm, Rohrende | abgewinkelt, gerade | gerade | 1/2 Zoll (15), 3/4 Zoll (20), 3/8 Zoll (10) | 1/2 Zoll (15), 3/8 Zoll (10) | 6,40 - 9,00 | 10,00 | 70,00 | ja | https://cdn.ais-online.de/m2/49/61849/images/63/48725363px640x145.jpg
SCHELL Schlauch Clean-Flex S, flexibel, lose verpackt, 300 mm, Zugfeste Messing-Konus-Quetschverschraubung Ø 10 mm (DN 10 G 3/8 AG), Überwurfmutter G 3/8 IG mit vormontierter Dichtung | 4021163149746 | 103000630 | rostfreier Stahl | 150,00 - 1.000,00 | Innengewinde, Klemm | Außengewinde, Innengewinde, Klemm, Rohrende | abgewinkelt, gerade | gerade | 1/2 Zoll (15), 3/4 Zoll (20), 3/8 Zoll (10) | 1/2 Zoll (15), 3/8 Zoll (10) | 6,40 - 9,00 | 10,00 | 70,00 | ja | https://cdn.ais-online.de/m2/49/61849/images/07/48725307px640x169.jpg
SCHELL Schlauch Clean-Flex S, flexibel, lose verpackt, 500 mm, Zugfeste Messing-Konus-Quetschverschraubung Ø 10 mm (DN 10 G 3/8 AG), Rohrstutzen Ø 10 mm | 4021163149791 | 103070630 | rostfreier Stahl | 150,00 - 1.000,00 | Innengewinde, Klemm | Außengewinde, Innengewinde, Klemm, Rohrende | abgewinkelt, gerade | gerade | 1/2 Zoll (15), 3/4 Zoll (20), 3/8 Zoll (10) | 1/2 Zoll (15), 3/8 Zoll (10) | 6,40 - 9,00 | 10,00 | 70,00 | ja | https://cdn.ais-online.de/m2/49/61849/images/86/48725086px640x145.jpg
SCHELL Schlauch Clean-Flex S, flexibel, lose verpackt, 500 mm, Zugfeste Messing-Konus-Quetschverschraubung Ø 10 mm (DN 10 G 3/8 AG), Überwurfmutter G 3/8 IG mit vormontierter Dichtung | 4021163149753 | 103010630 | rostfreier Stahl | 150,00 - 1.000,00 | Innengewinde, Klemm | Außengewinde, Innengewinde, Klemm, Rohrende | abgewinkelt, gerade | gerade | 1/2 Zoll (15), 3/4 Zoll (20), 3/8 Zoll (10) | 1/2 Zoll (15), 3/8 Zoll (10) | 6,40 - 9,00 | 10,00 | 70,00 | ja | https://cdn.ais-online.de/m2/49/61849/images/91/48724891px640x169.jpg
powered by Heinze