SCHELL Spezial-Quetschverschraubung, Ø 8, DN 10 G 3/8 IG, chrom

SCHELL

Eigenschaften

GTIN:

4021163116182

HAN:

265180699

Rohraußendurchmesser (mm)

8,00

Gewindeanschluss

Innengewinde

Werkstoff Überwurfmutter

Messing

Material Klemmring

Messing