## SCHELL
SCHELL
Name | GTIN | HAN | Ausführung | Ausführung Ablauf | Farbton | Montageart | Oberfläche | Werkstoff | Anschlussmaß Zufuhr | Anschluss Vorlauf | Anzahl der Armaturenlöcher | Art der Spannungsversorgung | Art der Steuerung | Ausführung der Temperaturregelung | Ausführung Einbauarmatur | Auslauftyp | Mundstück Wasserhahn | Programmierung | Rückflusssicherung nach EN 1717 | Volumenstromklasse | Anschlussspannung (V) | Aufbauhöhe gesamt (mm) | Aufbauhöhe Unterkante Hahnauslass (mm) | Durchmesser Armaturenbohrung (mm) | max. Vorlauftemperatur (°C) | Spülzeit (Sek) | Vorsprung Ablauf (mm) | Produktserie | Geräuschklasse | Art der elektronischen Betriebsart | Art des Griffs | Bilder
SCHELL Waschtisch-Armatur CELIS E, Elektronisch, HD-K - Hochdruck Kaltwasser / vorgemischtes Wasser, Infrarot, Batteriefach 6 V, Schutzklasse IP 65, G 3/8 IG, chrom | 4021163149197 | 012300699 | elektronisch | fest | silber | Platte/Armaturenloch | verchromt | Messing | 3/8 Zoll | Schlauch (Verschraubung) | 1-löchig | Batterie | Infrarot | ohne | Aufbauteil | gegossen | Strahlregler | Manually/remote control | AA | keine Angabe | 6,00 | 127,00 | 106,00 | 33,00 | 80,00 | 1,00 | 98,00 | CELIS | Gruppe I,<= 20 dB(A) | Sensor | Handleless | https://cdn.ais-online.de/m2/49/61849/images/31/48725131px536x480.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/49/61849/images/16/48728116px447x480.jpg
powered by Heinze