## SCHELL
SCHELL
Name | GTIN | HAN | Ausführung | Ausführung Ablauf | Farbton | Montageart | Oberfläche | Werkstoff | Anschlussmaß Zufuhr | Anschluss Vorlauf | Art der Spannungsversorgung | Mundstück Wasserhahn | Programmierung | Rückflusssicherung nach EN 1717 | Volumenstromklasse | Anschlussspannung (V) | Aufbauhöhe gesamt (mm) | Aufbauhöhe Unterkante Hahnauslass (mm) | Durchmesser Armaturenbohrung (mm) | max. Vorlauftemperatur (°C) | Spülzeit (Sek) | Vorsprung Ablauf (mm) | Produktserie | Geräuschklasse | Art der elektronischen Betriebsart | Art des Griffs | Bilder
SCHELL Waschtisch-Armatur CELIS E, Elektronisch², HD-K - Hochdruck Kaltwasser / vorgemischtes Wasser, Time-of-Flight-Sensor-Einlocharmatur, Steckernetzteil 9 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz, G 3/8 IG, chrom | 4021163171679 | 002750699 | elektronisch | fest | silber | Platte/Armaturenloch | verchromt | Messing | 3/8 Zoll | Schlauch (Verschraubung) | Netzbetrieb | Strahlregler | Manually/remote control | AA | keine Angabe | 240,00 | 127,00 | 111,00 | 33,00 | 80,00 | 1,00 | 96,00 | SWS | Gruppe I,<= 20 dB(A) | Sensor | Handleless | https://cdn.ais-online.de/m2/49/61849/images/52/48724852px483x480.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/49/61849/images/01/48727301px190x480.jpg
powered by Heinze