## SCHELL
SCHELL
Name | GTIN | HAN | Ausführung | Ausführung Ablauf | Farbton | Oberfläche | Werkstoff | Anschlussmaß Zufuhr | Anschluss Vorlauf | Anzahl der Armaturenlöcher | Art der Spannungsversorgung | Ausführung der Temperaturregelung | Auslauftyp | Mundstück Wasserhahn | Programmierung | Rückflusssicherung nach EN 1717 | Volumenstromklasse | Werkstoff Griff | Anschlussspannung (V) | Aufbauhöhe gesamt (mm) | Aufbauhöhe Unterkante Hahnauslass (mm) | Durchmesser Armaturenbohrung (mm) | max. Vorlauftemperatur (°C) | Spülzeit (Sek) | Vorsprung Ablauf (mm) | Produktserie | Geräuschklasse | Art der elektronischen Betriebsart | Art des Griffs | Bilder
SCHELL Waschtisch-Armatur CELIS E, Elektronisch², ND-M - Niederdruck Mischwasser, Time-of-Flight-Sensor-Einlocharmatur, Batteriefach 6 V, Schutzklasse IP 65, 3x G 3/8 IG, chrom | 4021163172225 | 002940699 | elektronisch | fest oben | silber | verchromt | Messing | 3/8 Zoll (10) | Schlauch (Verschraubung) | 1-löchig | Batterie | manuelle Bedienung | gegossen | Strahlregler | Manually/remote control | AA | keine Angabe | Messing | 6,00 | 160,00 | 97,00 | 33,00 | 80,00 | 1,00 | 107,00 | SWS | Gruppe I,<= 20 dB(A) | Sensor | eingriffig | https://cdn.ais-online.de/m2/49/61849/images/55/48724855px478x480.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/49/61849/images/84/48727784px316x480.jpg
powered by Heinze