SCHELL WC-Modul MONTUS, Typ COMPACT II, B 50 cm x H 115 cm, Rahmen pulverbeschichtet

SCHELL

Eigenschaften

GTIN:

4021163161939

HAN:

030760099

Oberfläche

beschichtet

Werkstoff

Stahl

Breite (mm)

500,00

Höhe (mm)

1.150,00

Tiefe (mm)

125,00

Abmessungen Gewindeanschluss Leitungswasser (Inch)

3/4 Zoll

Anschluss

Außengewinde

Äußerer Rohrdurchmesser Abflussrohr (mm)

90,00

Produktserie

MONTUS

Position Wasseranschluss

rechts

max. Durchsatzkapazität (150 kPa)

1.3 l/s

Achsenmaß Bidetbefestigung

18 cm und 23 cm

Mit Mörteldeckel

ja