Grundplatte mit Abkantung für SIH Edelstahlaufsatz 3-schalig 25

Schiedel

Eigenschaften

GTIN:

4051921644510

HAN:

144101

Anzahl der Züge

1-zügig, 1-zügig + Luft-/Installationsschacht, 2-zügig, 2-zügig + Luft-/Installationsschacht

Aufbau Abgasanlage

Abgasschacht+Innenrohr (mit Wärmedämmung)

Werkstoff

Edelstahl

Breite (mm)

660,00

Höhe (mm)

170,00

Länge (mm)

660,00

Nennweite DN

250,00