Schiedel ABSOLUT Schornstein, Grundplatte

Schiedel

Eigenschaften



Anzahl der Züge

1-zügig

Werkstoff

Edelstahl

Breite (mm)

360,00 - 660,00

Höhe (mm)

170,00

Länge (mm)

360,00 - 660,00

Nennweite DN

120,00 - 250,00