Schlüter-BARA-RAKEG/E Sonderecke Randprofil H=15mm

Schlüter-Systems

Eigenschaften

GTIN:

4011832220296

HAN:

C/ESO/RAKEG15A

Farbton

nach RAL-Farbkarte

Profilform

mehrfach gekantet

Werkstoff

Aluminium

Höhe (mm)

15,00