Schlüter-BARA-RAKEG/I Sonderecke Randprofil H=10mm

Schlüter-Systems

Eigenschaften

GTIN:

4011832220333

HAN:

C/ISO/RAKEG10A

Farbton

nach RAL-Farbkarte

Profilform

mehrfach gekantet

Werkstoff

Aluminium

Höhe (mm)

10,00