Schlüter-BARA-RAKE/I Sonderecke Randprofil H=15mm

Schlüter-Systems

Eigenschaften

GTIN:

4011832220258

HAN:

C/ISO/RAKE15A

Farbton

nach RAL-Farbkarte

Profilform

mehrfach gekantet

Werkstoff

Aluminium

Höhe (mm)

15,00