Schlüter-BARA-RKK/I Sonderecke Randprofil H=10mm

Schlüter-Systems

Eigenschaften

GTIN:

4011832220470

HAN:

C/ISO/RKK10A

Farbton

nach RAL-Farbkarte

Werkstoff

Aluminium

Höhe (mm)

10,00