Schlüter-BEKOTEC-THERM-HV 12-fach Heizkreisverteiler mit Thermometer

Schlüter-Systems

Eigenschaften

GTIN:

4011832178689

HAN:

BTHVT12DE

Ausführung

Kombinierter Vor-/Rücklaufverteiler

Werkstoff

Edelstahl

Länge (mm)

697,00

Anzahl Heizkreise

12

Einbausituation

Schrankeinbau

Nennweite DN

25,00