Schlüter-BEKOTEC-THERM-HV 3-fach Heizkreisverteiler mit Thermometer

Schlüter-Systems

Eigenschaften

GTIN:

4011832178597

HAN:

BTHVT3DE

Ausführung

Kombinierter Vor-/Rücklaufverteiler

Werkstoff

Edelstahl

Länge (mm)

245,00

Anzahl Heizkreise

3

Einbausituation

Schrankeinbau

Nennweite DN

25,00